		양천소방서
수신	KT목동IDC센터
(경유)
제목	위험물안전관리법 위반에 따른 행정처분 통지 ***********

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 위험물안전관리법 제6조제1항 규정을 위반한 아래 대상에 대하여 같은법 시행규칙제25조(허가취소등의 처분기준) 별표2의 규정에 따라 아래와 같이 처분함을 통보 합니다.

상 호 (소재지)	대표자	사업자번호 (허가번호)	위반사항	위반법규	처분내용 (처분일)	적용법규
********* ****************	***	************ *****************	변경허가 없이 발전기 추가설치	위험물안전관리법 제6조1항	경고 (2018.2.07.)	위험물안전관리법제12조 시행규칙제25조(허가취소등의처분기준)별표2 2.개별기준 가(1) 경고 또는 사용정지15일 감경기준 1.일반기준 마항 위험물규제업무 처리규정 제13조의2 제3항

※ 위험물설치허가번호: 34-00228-170508.  끝.

							양천소방서장
담당자							조규영			위험물안전팀장					임현보					예방과장					02/19 윤봉수
협조자
시행			예방과-2987									(						)		접수											(						)
우	07992					서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2653-6276						/전송			02-2653-3119					/	sun1500@seoul.go.kr												/	부분공개(6)