누수 피해 배상 보고(화양동 10-14호)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최덕환	권기섭	02/19 代권기섭
협 조

문서번호 :	급수운영과-4165

명에 의하여 지역 담당 업무 수행 중 광**************상수도관 누수에 따른 피해배상 요청이있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 현    황

〇 보고 요지: 화양동 ************************************************문*************** 등에 소요된 비용을 청구

〇 사고처리 현황

- 위    치: 광***화양동 10-14

- 누수부위: D=15mm 직관부 누수

- 접 수 일: 2018. 2.**********

- ***************1********

- 피해 요구 민원 접수일: 2018. 2. 19.

〇 피 해 자

▷ 인적사항

- 성   명: *********64*******

- 주   소: ****광진구 **********

▷ 인적 사항: 없음

▷ 물적 피해: 지하**문구류 파손 및 사무집기 교체비 등

- 피해 금액: 별도 산정

□ 조사 내용

〇 사고 원인

-  광진구 화양동 10-14호****************** 노후

〇 피해 현황

- 누수에의한 지하************************ 등 물적 피해 발생.

□ 보고자 의견

〇 상기 보고 내용과 같이 민원인이 요청한 누수 피해 배상 요청에 대하여 「 상수도사고 손해배상보험가입」 된 한국지방재정공제회에 사고 내용을 접수 ․ 처리하고자 합니다.

첨부  1. 보험사고 접수서 1부.

2. 누수복구공사 완료보고서 1부.  끝.