문서번호	시설관리과-4114
결재일자	2018.2.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
신종태		권승계	02/19 김기상
협조
	★주무관		최경서

앵글밸브 고장민원 검토 보고

****************

2018. 2.

남부수도사업소

(시설관리과)

앵글밸브 고장민원 검토 보고

****************

동작구 **************으로부터 앵글밸브 고장으로 인한 민원을 접수받고 검토 후 보고드림

□ 현 황

○ 주    소 : **************

○ 신 청 자 : ******************

○ 요청내용 : 앵글밸브 고장으로 밸브 교체 요청

□ 보고내용

○ 현 번지는 20mm 계량기의 앵글밸브 상에서 누수발생으로 시급한 조치가 필요한 실정임

□ 조치계획

○ 누수로 인해 앵글밸브 교체가 시급한 실정으로 현 민원사항을 누수복구 연간단가 업체에 작업지시하고자 함.  끝.