문서번호	기전과-730
결재일자	2018.2.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	02/20 박기범
협조
	주무관		김현태

2018년 해빙기대비 기전시설 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2

남부도로사업소

(기  전  과)

2018년 해빙기대비 기전시설 점검계획

2018년 해빙기 대비, 기전시설물에 대한 안전검검을 실시하여 안전 취약시기의 기전시설물 관리에 만전을 기하여 안전사고 예방과 시민불편을 최소화 하고자 함
		ㅊㅊ
	ㅊ

관련근거

❍ 2018년 해빙기 안전관리 추진계획 통보(시설안전과-936, 2018.1.17)

점검개요

❍ 점검기간 : 2018. 2. 21 ~ 2018. 3. 14

❍ 점검대상

구 분	대 상 시 설	비고
터널(6)	상도, 국사봉, 난곡, 산복, 호암1, 호암2
지하차도(10)	대방, 영등포, 신길, 사평, 동작, 잠수교남단, 염곡, 양재, 선암, 여의교
가로등	32개소 1,707등
경관조명	6개소 9,671등

❍ 점검반 편성

- 점검자 : 총 16명

․내부 : 김해중, 김현태 등 11명

(기전보수반 2명, 터널 3명, 지하차도 4명)

․외부 : 분야별 전문가 5명

❍ 점검방법 : 해당분야별 외부전문가와 합동점검 실시

※ 분야별 외부전문가

시 설 명		업 체 명	비 고
비상전원설비	비상발전기	***	발전기 전문업체
	UPS	*****	UPS 전문업체
방재설비		****	상도,호암 점검용역시행 기타 시설 자체점검
배 전 반		********	안전점검의뢰 시행
전 광 판		*****	설치업체
가로등 및 경관조명		자체점검 및 연간단가 업체 선정 후 합동 점검

1. 배수펌프, 지하차도 감시제어시스템 등 수방관련 시설은 수방대비 점검시 전문가 점검 별도 시행.

2. CCTV, 재방송설비 등 유지관리용역 시행중인 시설은 월간점검으로 대체

3. 기타시설 자체점검 시행.

주요점검사항

구 분	주요 점검사항	비고
배전설비	- 배전반 열화상태 - 단자 접촉불량 여부 - 선로 누전여부
방재설비	- 소화기 비치 및 관리상태 - 소화전 개폐상태 및 호스상태 - 비상전화 관리상태 비상발전기 연료 누유여부 및 관리상태 - CCTV 정상 작동 여부 등
가로등 경관조명	가로등 볼트풀림 및 경사여부 경관조명 등기구 파손여부 누전여부 및 절연저항 상태 배관 및 배선상태

점검결과 조치

❍ 현장에서 조치 가능한 경미한 사항은 즉시 조치하고,

❍ 즉시 보수가 불가하고 예산이 수반되는 사항은 별도 보수 계획 수립 후 조치.

- 시설물 관리에 영향을 주는 사항은 해당분야 외부전문가 조치의견 반영

향후계획

❍ 터널, 지하차도 전기안전검사 요청(전기안전공사)

❍ 전문가 점검비 예산 재배정 요청(도로시설과)

붙임 : 터널 및 지하차도 점검표 각 1부.