“작은 변화 더 큰 행복 함께하는 119!”
	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(신-205호)

1. 재난관리과-567(2018.1.22.)호 『2018년도 소방용수업무 관련 기본계획 알림』 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 119안전센터에서 관리 운영 중인 소방용수시설이 다음과 같이 고장이 발생하여 보고합니다.

연번	종별 (식별)	관리번호 (용수번호)	주 소	고장내용	사용 여부	담당관리자
1	지상식	신-205호	종로구 자하문로5가길 17-1 (종로구 체부동 118-1)	제수변 잠김 불량으로 소화전 관구 출수 지속	사용가	장.박영국

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서(신-205호) 1부.  끝.

								신교119안전센터장
★담당자							박영국				3팀장					특별휴가					센터장					02/20 홍성록
협조자
시행			신교119안전센터-720										(						)		접수												(						)
우	03032					서울특별시 종로구 자하문로 93 (신교동 70-2) 신교119안전센터																/
전화		02)737-8119							/전송			02)736-0119					/	angli4@seoul.go.kr													/	대시민공개