	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)	네트워크운영본부장
제 목	지하철 9호선 3단계구간 이동통신설비 설치공사 조건부 승인

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강북네트워크2018-716(2018.02.05.)와 관련하여 지하철 9호선 3단계구간(잠실 종합운동장 ~ 둔촌동 보훈병원, 8개 역사) 이동통신 구축공사 작업계획서 및 설계도서 검토결과 아래와 같이 승인하며, 우리본부 종합시운전 일정을 참고하시고 안전수칙을 준수하여 공사 시행하시기 바랍니다.

가. 승인조건

1) 근로자 안전수칙 준수 : 안전관리자 지정 및 입회

※ 공사관련 안전 및 시공에 관한 모든 법적 책임은 귀사에 있음

2) 시운전상황실 통제(시운전 일정계획)하에 작업 실시

3) 기존 시설물 훼손시 변상조치 및 작업 후 청소 실시

4) 본선 케이블 차폐조치

- 이동통신 시설물로 인한 유도 장애 피해시 원인규명 및 재시공

5) 이동통신 관련자 회의 결과 준수(‘17.12.20,‘18.01.23)

덧붙임   이동통신관계자 회의록 2부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)케이티 대표이사,SK텔레콤(주)대표이사,(주)엘지유플러스 대표이사
주무관	배종수		정보통신과장	추경수		도시철도설비부장	02/20 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-1686	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7320	/전송	772-7308	/	baejs@seoul.go.kr	/	부분공개(6)