구급장비(플라즈마 소독기) 고장발생 알림

문서번호	현장대응단-1522
수 신 자	재난관리과장
접수번호

결재	★담당자	지휘3팀장	현장대응단장
	김민주	代정성택	02/20 이종대

장비명(건명)	플라즈마 소독기	관리부서		현장대응단
고 장 일 시	2018. 02. 20.	장 소		감염관리실
고 장 부 분	진공상태 누설로 소독 불가
원인 및 상태	잦은 물품 소독 및 노후화로 인한 진공 상태 누설
담당자 의견	진공펌프 수리 요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
해	당		없		음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018년 02월 20일 장비담당자 소방교 김 민 주 영등포소방서장 귀하

	현장대응단장