문서번호	관리단속과-1715
결재일자	2018.2.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장	서부도로사업소장
신오기		안근	02/21 이학구
협 조
	도로보수과장			강종훈
	시설보수과장			代권순회
	기전과장			양영민

겨울철 혹한기 및 설 연휴 대비

청사 화재예방 점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2.  .

서부도로사업소

(관리단속과)

겨울철 혹한기 및 설 연휴 대비

청사 화재예방 점검 결과보고

겨울철 혹한기 및 설 연휴에 대비한 청사내 화재예방 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

1		점검실시

□ 일    시 : 2018. 2. 13.(화) 10:00 ~ 17:00

□ 대    상 : 청사 2개동 및 창고동 등

□ 점 검 자 : 청사 담당 외 1명

□ 점검방법 : 청사 현장중심 소방관련 시설물 점검 실시

2		점검결과

	< 총 평 >
○ 화재 및 가스 누출 등 사고 발생보다 재난 예방활동이 최선의 대책이고 초등대처가 매우 중요함 ○ 점검한 결과 - 청사내 화재예방을 위한 자동소화장치 및 48개의 소화기 비치 등 체계적 인 화재예방 시스템을 갖추고 있으나, - 소화기 및 설비의 운용에 대한 관심 부족과 안전의식 미비에 따른 사무실내 개인용 난방기구 사용 등 화재위험 요소 상존 - 또한 일부 공실의 관리가 미흡하였고 통신실 등에 인화성 물질 방치와 취사설비에 대한 관리의 소홀함이 지적사항이었음 ○ 개선방안 . - 직원의 개인용 난방기구 관리의 주의가요망되고 당직자 야간순찰 철저 - 인화성 물질 분리관리 및 취사시설 정비 - 청사내 각종 휴게공간, 공실, 대기실, 정비실, 창고 등의 관리책임자 지정 및 표찰 부착 관리

□ 분야별 점검사항

1. 소화기 및 작동상태 시설물 관리실태

○ 청사내에 총 48개의 소화기 중 10개가 폐기 대상 지적

- 내용년수 10년경과 8개, 방전 및 파손 2개

**	*	*********	******				폐기 대상
			**	***	K급 ***	*	10
**	**	****************************************	*	*	*	*
	**	********************	*			*	통신실 07년(1), 방전 (1) 시설보수과 07년(1)
	**	******************************	*			*
	**	********************************	*			*
	**		**	*	*	**
**	**	*************	*			*	지하차도 관리부서 08년(1)
	**	*********************	*			*	복도 08년(2)
	**	*******************	*			*
*******	**	******	*			*
***	**	*********	*			*
***	**	**************	*			*	07년 (2), 08년 (1), 파손 (1)
	**		**			**
	**		**	*	*	**

○ 소화기 제조년수 현황

구 분	계	’07년 이전	’08년	’09년	’10년	’11년	’12년	’13년	’14년	’15년	’16년
*	**	*	6	**	*	*	*	*	*	*	3
**	**	*	*	**	*	*	*	*	*	*	*
****	1						*
****	*	*
*****	2			*****			*******
기 타	4		2								2

- 내용연수 10년 경과(8개) 및 충전불량(2개) 소화기 폐기 및 재구입

- 향후 내용연수 경과 도래 및 충전불량 소화기 발견시 교체추진

※ 기  타 : CO2 및 주방용 K소화기

○ 자동소화장치(스프링쿨러)

- 자동소화장치 방출구 15개(지층)

․ 주방 9, 복도 2. PC창고 1, 여직원 휴게실 1, 미화원 휴게실 2

○ 옥내 소화전 6개

- 지층 1, 1층 1, 2층 2, 3층 2

○ 차고동 및 창고동의 이산화탄소 소화설비

- 이산화탄소 소화설비 7개 : 차고동 5, 창고동 2

○ 가스누설 경보기 4개

- 수신기 : 지하 기계실 1,

- 검지기 : 식당 천정 상부 2

- 차단기 : 지하 기계실 1,

○ 피난기구 : 완강기 2개

- 본관동 도로보수과 휴게공간 1, 별관동 3층 베란다 1

2. 화재 위험 물품 지적 및 조치

○ 개인용 전열기구 사용 등

*****	*************	*******	********
*****	************
*****	**********
******	********
*****	*************
****	******

3		행정사항

1. 내용연수 경과 및 충전불량) 분말소화기 폐기 및 재구입

2. 점검사항은 직원 및 당직자에게 공람하여 주의 촉구

3. 청사내 각종 휴게공간, 공실, 대기실, 정비실, 창고 등의 관리책임자   지정 및 표찰 부착 관리.  끝.