	강북소방서
수신	서울특별시 강북구 우이동장
(경유)
제목	'소방차 통행로' 노면표시 설치요청에 대한 회신

1. 평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우이동-703(2018.1.24.)호 『‘소방차 통행로’ 노면표시 설치요청』과 관련입니다.

3. 삼양로155길 37~41(서라벌중학교 후문 통학로)에 대한 현장 확인 결과 소방차 진입곤란 또는 진입불가 지역에 해당되지 않아 소방차 통행로 노면표시 설치가 곤란하다고 판단되오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 소방차 진입곤란 지역 : 도로 폭 3m 이상의 도로 중 이동이 불가능한 장애물로 인하여 소방차 진입곤란 구간이 50m 이상인 지역 및 기타 상습주차(장애물)로 인해 상시 소방차 진입 및 활동에 장애를 초래하는 장소(중형펌프차량 폭 2.5m 기준)

○ 소방차 진입불가 지역 : 폭 2m 이하 도로(길) 또는 이동이 불가능한 장애물로 인하여 소방차 진입이 불가한 구간이 50m 이상인 장소(중형펌프차량 폭 2.5m 기준)

끝.

	강북소방서장
담당자	정석희		대응총괄팀장	황호준		재난관리과장	02/21 정진항
협조자
시행	재난관리과-1208	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 재난관리과	/
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	amadas76@seoul.go.kr	/	대시민공개