	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하역사 등 실내공기질 관리 철저 협조요청

1. 지하철 실내공기질 개선을 위해 애쓰시는 귀관의 노고에 감사드립니다.

2. 최근 미세먼지 등으로 인한 대기질 악화현상 발생이 빈번하여 우리시에서는 대중교통 이용시책을 적극 추진중이나, 지하철 객실내, 지하역사 등의 실내공기질 관리강화가 무엇보다도 중요한 상황입니다.

3. 이에따라, 지하철 객실내 및 지하역사 실내 공기질 개선을 위하여 아래사항을 협조 요청하오니 적극적으로 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 지하역사 자가측정 상반기 조기 추진(실내공기질 관리법 시행규칙 제11조4항)

- 측정결과 오염도 초과 시설은 즉시 개선 조치 후 보건환경연구원에 재측정 의뢰

※ 실내공기질 관리법: 유지기준은 1년에 1회, 권고기준은 2년에 1회 측정

나. 지하철 차량내 공기질 측정 철저(환경부 지침,「제3차 지하역사공기질 개선 5개년대책」)

- 권고기준(미세먼지, 이산화탄소)이라도 매년 1회 이상 반드시 오염도 측정

※「제3차 지하역사공기질 개선 5개년대책」‘공기질 실태조사·평가제출’에 따라 매년 1회 측정

다. 지하철 환경 개선을 위한‘미세먼지 관리대책 6개 분야 33개 중점추진 과제’이행 철저

- 특별관리역사 지정 운영, 역사 환기량 증대, 물청소, 환기덕트 청소 등 지하역사에 대한     주기적인 청소 시행으로 실내 공기질 개선 도모

- 차량내 객실 청소, 냉(난)방 필터세척, 환기장치 등에 대한 주기적인 청소를 실시

하여 실내공기질 개선 도모.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울교통공사사장,서울9호선운영(주),서울메트로9호선운영(주),우이신설경전철(주)
주무관	나혜정		생활대기관리팀장	최동주		기후대기과장	02/21 신대현
협조자
시행	기후대기과-3606	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 시청별관1동 11층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-3627	/전송	02)2133-1022	/		/	대시민공개