문서번호	총무과-5095
결재일자	2018.2.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
배수웅	박동규	02/21 신종우

본관 승강기(12호기) 인버터 고장 및 조치계획 보고

2018. 2.

행  정  국

(총무과)

승강기 12호기 인버터 고장 및 조치계획 보고

본관 엘리베이터 12호기의 인버터 고장으로 운행이 정지되어 고장내용 및 조치계획을 보고드림.

고장개요

❍ 일 시 : 2018. 2. 20(화) 14:20분경

❍ 대 상 : 장애인 겸용 EL 12호기

❍ 고장내용 : 인버터 고장

조치사항

❍ 승강기 운행정지 및 전원차단 후 고장수리 안내문 설치

❍ 시민청~을지로입구역 연결통로(우리은행 앞)에 설치된 장애인용 승강기로 지하1층~서울광장을 이용하는 시민과 휠체어 이용 장애인 등이 이용하고 있어 안전과 이용불편 해소를 위해 긴급 고장 인버터 교체

▼ 인버터 고장	▼ 운행정지 및 전원차단	▼ 고장 안내문 부착

**************************

**********************************************

조치계획

❍ 긴급한 부품교체 작업이고 소액으로서 일상경비로 지출

❍ 기존 인버터는 수리 후 예비용(누드형 3대 대체용)으로 활용

❍ 승강기 설치 5년 경과로 노후화에 따른 잦은 고장으로 부품

확보가 어려운 부품(인버터 등)에 대해 예비용 부품 확보 검토. 끝