문서번호	급수운영과-2606
결재일자	2018.2.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
송정호		임인택	02/21 김태헌
협조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

누수피해 현장 조사보고

2018. 2. 21.

강동수도사업소

(급수운영과)

누수피해 현장 조사보고

송파구 관내 누수피해 배상요청이 있어 현장조사를 실시하고 결과를 보고함

□ 현   황

○ 요    지 : 상수도관 노후로 인한 누수 발생에 따른 배상 요구

○ 피 해 자 : *********************************

○ 누수복구 처리현황

- 누수위치 : 송파구 마천동 354-10

- 착공시간 : 2018.2.12.(월) 09:50

- 복구완료시간 : 2018.2.12.(월) 15:00

○ 요구사항 : 누수로 인한 건물 지하 침수에 따른 피해배상

□ 조사내용

○ 마천동 354-10호 앞 도로에 매설된 상수도관(D=40mm) 노후로 인한 누수가 발생하여 복구완료 하였으나, 누수된 수돗물이 인근 *********** 지하실로 유입되어 피해 발생.

○ 피해상황 : 누수로 인한 수돗물 유입으로 벽지 및 장판 훼손 등

□ 보고자 의견

○ 상기 건은 인입관 노후로 인한 자연누수로 피해가 발생한 바, 상수도사고 손해배상보험가입에 따른 시행지침에 따라 한국지방재정공제회에 사고 내용을 접수하여 처리하고자 함

붙 임 1. 누수복구공사 완료보고서 1부.

2. 사진대지 1부.

3. 영조물배상공제사고 접수양식 1부.  끝.