	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	용도변경 허가 신청에 따른 협의 결과 회신[암사동 466-12]

1. 강동구청 건축과-4606(2018.2.21.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청한 아래 건축물에 대한 『용도변경 허가 신청에 따른 협의(암사동 466-12) 』에 대하여 검토결과 다음과 같이 회시합니다.

가. 협의내용

○ 위    치 : 서울 강동구 고덕로10길 29-15(암사동 466-12)

○ 건 축 주 : ***

○ 건물규모 : 지하0층/지상4층, 연면적 400.16㎡, 1개 동

○ 주 용 도 : 다가구, 근린생활시설

○ 공사종별 : 용도변경

구분	변경전		변경후
	용도	면적(㎡)	용도	면적(㎡)
지상 1층	다세대(1세대)	69.22	제2종근린생활시설 (사무소)	69.22
지상 2층	다세대(2세대)	118.48	다가구(2가구)	118.48
지상 3층	다세대(2세대)	118.48	다가구(2가구)	118.48
지상 4층	다세대(1세대)	93.98	다가구(1가구)	93.98

나. 협의결과회시

○ 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제2항 규정에 의거 건축허가 동의 대상에 해당되지 아니하며,  용도변경에 따른 면적· 용도등의 변경이 있을시 재협의하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	서영신		예방팀장	탁용립		예방과장	02/21 김상곤
협조자
시행	예방과-3021	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-483-4383	/전송	02-471-2175	/		/	부분공개(6)