	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	전화민원 대상 현장 확인 결과 보고***********

1. 관련근거

가. 예방과-2359(2018.2.20.)호 『전화민원(LH강남브리즈아파트)』

나. 예방과-5193(2018.2.20.)호 『전화민원 신청 대상 현장 확인 계획 보고(아드리게호텔,            강남브리즈힐아파트)』

2. 전화민원 대상에 대한 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원개요

대 상	위 치	민 원 내 용	민원인(연락처)
****** *****	************	********************************************	******************

나. 확 인 일 : 2018. 2. 21.(수)

다. 확 인 자 : 소방특별조사 8조(소방장 안홍남, 소방교 성연웅)

라. 확인내용 : 전화 민원내용 현장 확인 및 소방관계법령 적용 여부 등

마. 확인결과 : ***************************************

3. 조치사항

가. 현장 확인한 바, 아파트 각 동별 해당층 옥내소화전함 내 적치물은 없는 상태

나. 다만 각 층 3호 옆 피트실 내 적치물이 있는 곳이 있어서 유사시를 대비하여         아파트 관리소장 및 관계자에게 물건 제거하도록 교육 실시

다. 아파트 관리소장 및 관계자, 입주민들에게 계단 및 복도에 적치물과 쓰레기 등을        제거하도록 하였으며 최근 빈번한 화재발생과 관련하여 방화문의 중요성 등 교육 실시

라. ********에게 상기 내용에 대하여 유선통보 완료

붙임  1. 전화민원 신청서 1부.

2. 현장사진 1부.  끝.

★담당자	성연웅		담당자	안홍남		검사지도팀장	김태원		예방과장	02/22 양영숙
협조자
시행	예방과-5484	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동) 4층 예방과 검사지도2팀	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4164	/전송	02-2052-0177	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	부분공개(6)