문서번호	도로관리과-2981
결재일자	2018.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로조명팀장	도로관리과장
김진영	김흥정	02/22 박문희

2018년 서울특별시 도로조명 기전시설 통계

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2.

안전총괄본부

(도로관리과)

2018년 서울특별시 도로조명 기전시설 통계

(2017. 12. 31. 기준)

Ⅰ. 총괄현황

1. 가로등 현황

가. 시설 현황

등주 [본]	등기구 [등]	분전함 [면]	비고
126,690	272,031	7,360

※ `16.12.31.기준 시설 현황 : 등주(125,774본), 등기구(265,304등), 분전함(7,226면)

1) 등주 현황

가) 설치장소 별

구분	합계 [본]	가로등		육교등주	비고
		차도등주	보행등주
합계[본]	126,690	123,207	2,759	724
시도	85,757	84,724	449	584	전용차선 포함
구도	40,933	38,483	2,310	140

나) 재질 및 모형 별

구분	합계 [본]	스테인레스			강판			알미늄	강관	주철	기타
		원형	팔각	사각	원형	팔각	사각
합계[본]	126,690	17,430	17,868	89	37,940	46,450	346	1,669	692	2,639	1,567
시도	85,757	11,979	14,849	-	23,809	31,758	129	605	502	1,535	591
구도	40,933	5,451	3,019	89	14,131	14,692	217	1,064	190	1,104	976

2) 등기구 현황

가) 설치장소 별

구분	합계 [등]	가로등		육교등	교량 하부등	터널등		지하차도		지하 보도등
		차도등	보행등			차도등	보행등	차도등	보행등
합계 [등]	272,031	140,752	52,420	2,279	3,610	34,655	892	25,544	1,993	9,886
시도	204,928	98,436	35,430	1,424	2,922	32,907	849	22,947	1,380	8,633
구도	67,103	42,316	16,990	855	688	1,748	43	2,597	613	1,253

나) 광원 별

구분	합계[등]	메탈	나트륨	LED	형광램프류	기타
합계[등]	272,031	140,821	56,233	63,584	10,256	1,137
시도	204,928	99,813	46,612	48,427	9,048	1,028
구도	67,103	41,008	9,621	15,157	1,208	109

※ `16.12.31.기준 LED(가로등) 현황 : 44,779등 (시도:33,779등, 구도:11,000등)

3) 분전함 현황

구분	합계 [면]	분전함 [면]
		보행안내융합형	등주통합형	지중형	등주부착형	자립형	기타
합계 [면]	7,360	65	345	79	257	6,602	12
시도	4,818	65	255	75	155	4,268	-
구도	2,542	-	90	4	102	2,334	12

2. 보안등 현황

가. 시설 현황

설치장소별 [본, 등]
계	전용 보안등주	건축물	한전 전신주
229,726	55,918	49,973	123,835

※ `16.12.31.기준 시설 현황(계) : 229,374등

1) 광원 별

구분	합계	메탈	나트륨	LED	형광램프류	기타
구도	229,726	72,057	93,395	61,174	3,078	22

※ `16.12.31.기준 LED(보안등) 현황 : 45,558등

3. 전기요금 납부현황

구분		합계	가로등 [육교, 교량 포함]	터널	지하 차(보)도	보안등	경관조명
등수 [등]		546,817	199,061	35,547	37,423	229,726	45,060
사용량 [kWh/연]		180,294,446	137,812,311	22,607,110	17,353,120	정액, 종량	2,521,905
전기요금 [천원]	연	32,466,140	17,432,770	3,165,919	2,696,293	8,733,045	438,113
	월	2,705,512	1,452,731	263,827	224,691	727,754	35,509
	일	90,184	48,424	8,794	7,490	24,258	1,217
등당요금 [원]	연	59,373	87,575	89,063	72,050	38,015	9,723
	월	4,948	7,298	7,422	6,004	3,168	788
	일	165	243	247	200	106	27

※ 가로등 전기요금(부가세 및 전력기금 별도) - 2013.11.21. 기준 [이후 요금 인상 없음]

구분	기본요금 [원/kW]			전력량요금 [원/kWh]			비 고
	2015년	2016년	2017년	2015년	2016년	2017년
갑 [정액등]	37.50 [원/W]	37.50 [원/W]	37.50 [원/W]	-	-	-	보안등
을 [종량등]	6,290	6,290	6,290	85.9	85.9	85.9	가로등

4. 가로등 통제소 현황

가. 점·소등 송수신기 현황

장비명	규격	계	가로등 통제소	중 계 소
				관악산	북악	안산	강서	노원	강동
점소등 송․수신기 [주 조정기]	VHF 20W	2	2	-	-	-	-	-	-
점소등 중계기	VHF 40W	6	-	2	2	2	-	-	-
점소등 중계기	VHF 20W	6	-	-	-	-	2	2	2

나. 점등시간 현황 (월 평균)

구분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017년	11:26	13:36	12:43	11:36	10:33	9:21	8:52	9:18	10:07	11:12	12:24	13:27	14:01
2016년	11:22	13:35	12:45	11:35	10:27	9:22	8:49	9:09	9:58	11:09	12:20	13:20	13:52
2015년	11:21	13:35	12:46	11:36	10:26	9:21	8:49	9:05	9:58	11:05	12:17	13:23	13:51
2014년	11:22	13:35	12:42	11:57	10:23	9:20	8:49	9:06	10:02	11:07	12:17	13:20	13:51

5. 유지보수 현황

가. 가로등 보수현황

유지관리비 [천원]				세척 [수량]
계	보수자재비	보수비	세척비	계	글러브	등주
8,728,516	3,524,849	4,629,319	574,348	33,669	32,319	1,350

보수내역 [개]
계	등주	램프	안정기	등기구	선로 [m]	수신기	기타
78,883	1,008	19,789	13,144	5,345	29,773	504	9,320

나. 보안등 보수현황

유지관리비 [천원]
계	보수자재비	보수비
11,060,893	3,862,983	7,197,910

보수내역 [개]
계	등주	램프	안정기	등기구	점멸기		수동 스위치	글러브	선로 [m]	기타
					전자식	광전식
120,892	988	40,822	25,372	4,484	15,237	-	-	1,558	26,903	5,528

Ⅱ 세부 현황

1. 가로등 현황

가. 시설 현황

관리 기관		합계		가로등				육교등		교량 하부등	터널등		지하차도등		지하 보도등
				차도등		보행등					차도등	보행등	차도등	보행등
		등주 (본)	등수 (등)	등주 (본)	등수 (등)	등주 (본)	등수 (등)	등주 (본)	등수 (등)	등수 (등)	등수 (등)	등수 (등)	등수 (등)	등수 (등)	등수 (등)
합계		126,690	272,031	123,207	140,752	2,759	52,420	724	2,279	3,610	34,655	892	25,544	1,993	9,886
자치구	소계	106,203	185,786	102,886	115,735	2,671	51,093	646	2,201	1,719	1,878	48	2,913	721	9,478
	시도	65,270	118,683	64,403	73,419	361	34,103	506	1,346	1,031	130	5	316	108	8,225
	구도	40,933	67,103	38,483	42,316	2,310	16,990	140	855	688	1,748	43	2,597	613	1,253
종로구		3,728	8,986	3,510	3,842	204	1,825	14	14	109	-	-	122	-	3,074
중구		3,767	8,641	3,761	4,402	-	1,929	6	12	14	-	-	10	-	2,274
용산구		3,652	7,291	3,516	3,858	94	2,023	42	383	110	-	-	481	331	105
성동구		3,455	5,662	3,206	3,388	223	1,784	26	31	162	-	-	115	36	146
광진구		2,732	4,852	2,732	2,935	-	1,870	-	-	-	-	-	22	25	-
동대문구		3,953	8,096	3,953	4,555	-	2,471	-	81	-	-	-	812	78	99
중랑구		3,620	5,698	3,602	3,842	-	1,155	18	23	184	-	-	220	65	209
성북구		4,438	5,373	4,403	4,596	-	380	35	37	31	145	-	129	25	30
강북구		2,742	4,445	2,738	3,007	-	805	4	4	3	626	-	-	-	-
도봉구		3,092	4,464	3,092	3,419	-	739	-	-	40	-	-	194	72	-
노원구		5,161	9,308	4,923	5,783	189	2,661	49	383	49	9	-	108	29	286
은평구		4,079	6,554	3,976	4,783	103	1,062	-	-	-	666	43	-	-	-
서대문구		3,278	5,848	3,149	3,691	87	1,843	42	64	7	-	-	-	-	243
마포구		4,677	7,941	4,347	5,307	324	2,363	6	6	19	-	-	77	-	169
양천구		4,685	7,198	4,443	4,702	158	2,375	84	97	15	-	-	-	-	9
강서구		4,679	6,691	4,673	4,974	-	1,678	6	6	26	-	-	-	-	7
구로구		4,650	7,413	4,021	4,250	556	2,826	73	74	10	-	-	105	-	148
금천구		2,767	5,369	2,729	2,951	-	1,434	38	572	27	334	-	16	-	35
영등포구		5,725	9,209	5,678	6,289	24	2,213	23	31	676	-	-	-	-	-
동작구		2,936	5,483	2,914	3,640	-	1,175	22	33	28	-	-	130	36	441
관악구		3,003	4,895	2,888	3,178	52	1,554	63	69	-	42	-	-	-	52
서초구		5,921	11,699	5,860	6,824	-	4,166	61	235	92	-	-	82	24	276
강남구		7,565	14,193	7,565	8,436	-	5,149	-	-	-	-	-	-	-	608
송파구		7,047	12,586	7,021	8,301	18	2,713	8	8	62	20	5	290	-	1,187
강동구		4,851	7,891	4,186	4,782	639	2,900	26	38	55	36	-	-	-	80
소계 (사업소)		20,487	86,245	20,321	25,017	88	1,327	78	78	1,891	32,777	844	22,631	1,272	408
동부(사)		1,282	9,206	1,236	1,542	46	168			38	3,240		4,053	165	-
서부(사)		1,288	10,935	1,245	1,438	22	27	21	21	46	6,433	181	2,524	265	-
남부(사)		1,400	7,529	1,364	1,596	11	90	25	25	398	2,827	161	2,166	266	-
북부(사)		204	6,348	204	928	-	774	-	-	-	4,091	-	147	-	408
성동(사)		1,178	4,845	1,178	1,549	-	165	-	-	81	1,206	162	1,461	221	-
강서(사)		1,483	10,507	1,442	1,700	9	103	32	32	177	1,709	340	6,091	355	-
시설공단		13,652	36,875	13,652	16,264	-	-	-	-	1,151	13,271	-	6,189	-	-

나. 등기구 현황 [광원 별] (1)

관리 기관		합계 [등]	메탈등
			소계	50W이하	100W이하	150W이하	200W이하	250W이하	300W이하	400W이하	400W이상
합계 [등]		272,031	140,821	1,171	29,287	24,935	27,503	45,792	67	12,066	-
자치구	소계	185,786	111,744	1,171	27,296	17,542	23,668	32,912	67	9,088	-
	시도	118,683	70,736	1,100	17,441	9,414	12,588	23,989	-	6,204	-
	구도	67,103	41,008	71	9,855	8,128	11,080	8,923	67	2,884	-
종로구		8,986	4,280	-	815	2,457	173	835	-	-	-
중구		8,641	3,393	-	964	396	930	866	-	237	-
용산구		7,291	3,990	-	1,346	367	757	1,052	-	468	-
성동구		5,662	2,357	-	5	-	2,352	-	-	-	-
광진구		4,852	2,504	-	599	622	417	742	-	124	-
동대문구		8,096	2,947	-	90	-	2,834	-	-	23	-
중랑구		5,698	3,992	-	855	369	1,520	1,099	-	149	-
성북구		5,373	3,841	-	538	1,103	2,200	-	-	-	-
강북구		4,445	2,053	-	730	52	874	322	-	75	-
도봉구		4,464	2,020	-	107	359	-	1,554	-	-	-
노원구		9,308	5,553	-	317	583	2,633	1,915	-	105	-
은평구		6,554	2,916	-	581	1,189	863	283	-	-	-
서대문구		5,848	3,776	646	668	321	761	1,146	67	167	-
마포구		7,941	4,873	4	1,044	607	568	2,326	-	324	-
양천구		7,198	6,407	-	2,325	979	-	3,079	-	24	-
강서구		6,691	2,944	-	594	28	842	392	-	1,088	-
구로구		7,413	5,309	521	1,252	689	1,822	834	-	191	-
금천구		5,369	2,363	-	529	294	378	326	-	836	-
영등포구		9,209	6,705	-	1,955	427	435	1,982	-	1,906	-
동작구		5,483	4,389	-	1,627	376	2,288	-	-	98	-
관악구		4,895	3,340	-	1,326	994	331	689	-	-	-
서초구		11,699	7,135	-	1,796	2,960	-	2,379	-	-	-
강남구		14,193	11,938	-	3,947	878	245	6,868	-	-	-
송파구		12,586	7,503	-	1,696	346	359	2,113	-	2,989	-
강동구		7,891	5,216	-	1,590	1,146	86	2,110	-	284	-
소계 (사업소)		86,245	29,077	-	1,991	7,393	3,835	12,880	-	2,978	-
동부(사)		9,206	3,588	-	1,079	391	362	1,310	-	446	-
서부(사)		10,935	2,582	-	48	980	333	1,126	-	95	-
남부(사)		7,529	2,364	-	248	464	242	1,334	-	76	-
북부(사)		6,348	805	-	-	60	587	158	-	-	-
성동(사)		4,845	1,886	-	128	412	258	937	-	151	-
강서(사)		10,507	5,243	-	-	1,078	1,271	1,289	-	1,605	-
시설공단		36,875	12,609	-	488	4,008	782	6,726	-	605	-

다. 등기구 현황 [광원 별] (2)

관리 기관		나트륨등								LED
		소계 [등]	50W 이하	100W 이하	150W 이하	200W 이하	250W 이하	300W 이하	400W 이하	소계 [등]	50W 이하	100W 이하	150W 이하	200W 이하
합계 [등]		56,233	2,103	22,568	4,931	83	22,222	3	4,323	63,584	23,448	27,217	11,707	1,212
자치구	소계	13,985	247	6,906	991	7	4,061	3	1,770	49,831	20,381	21,985	7,145	320
	시도	4,364	8	3,349	378	7	346	3	273	34,674	13,430	14,570	6,499	175
	구도	9,621	239	3,557	613	-	3,715	-	1,497	15,157	6,951	7,415	646	145
종로구		703	-	589	-	-	114	-	-	948	176	490	282	-
중구		10	-	-	-	-	10	-	-	3,679	1,765	1,562	332	20
용산구		887	-	299	-	-	522	-	66	2,414	1,205	1,141	68	-
성동구		-	-	-	-	-	-	-	-	2,425	1,188	1,237	-	-
광진구		-	-	-	-	-	-	-	-	1,979	921	413	645	-
동대문구		-	-	-	-	-	-	-	-	3,699	2,025	1,528	146	-
중랑구		900	-	607	-	-	281	-	12	597	199	398	-	-
성북구		-	-	-	-	-	-	-	-	1,532	222	1,310	-	-
강북구		697	-	498	-	-	189	-	10	1,695	687	1,008	-	-
도봉구		565	-	-	340	-	225	-	-	1,876	369	238	1,269	-
노원구		1,748	45	1,559	-	-	116	-	28	1,232	573	603	-	56
은평구		644	194	450	-	-	-	-	-	2,994	466	1,692	836	-
서대문구		83	-	26	-	-	42	-	15	1,835	623	827	365	20
마포구		376	-	294	-	-	82	-	-	2,692	1,446	1,110	136	-
양천구		-	-	-	-	-	-	-	-	791	202	575	14	-
강서구		1,942	-	801	-	-	886	-	255	1,805	296	474	885	150
구로구		409	-	278	-	-	27	-	104	1,547	591	865	91	-
금천구		1,005	-	447	-	-	444	3	111	1,608	756	793	47	12
영등포구		930	-	38	22	-	353	-	517	1,574	570	1,004	-	-
동작구		7	-	-	-	7	-	-	-	892	474	368	50	-
관악구		-	-	-	-	-	-	-	-	1,516	256	1,042	218	-
서초구		1,129	-	385	491	-	253	-	-	3,384	1,830	1,308	224	22
강남구		32	-	32	-	-	-	-	-	2,194	1,703	251	240	-
송파구		1,504	8	411	76	-	357	-	652	2,814	1,144	631	999	40
강동구		414	-	192	62	-	160	-	-	2,109	694	1,117	298	-
소계 (사업소)		42,248	1,856	15,662	3,940	76	18,161	-	2,553	13,753	3,067	5,232	4,562	892
동부(사)		1,210	-	5	395	-	807	-	3	4,408	170	2,412	1,222	604
서부(사)		5,558	-	2,661	836	76	1,985	-	-	2,234	865	977	268	124
남부(사)		4,088	-	750	463	-	2,875	-	-	1,063	485	225	189	164
북부(사)		2,660	-	-	180	-	2,480	-	-	2,291	261	791	1,239	-
성동(사)		1,793	-	-	319	-	1,444	-	30	1,166	542	606	18	-
강서(사)		4,380	-	1,748	258	-	2,094	-	280	884	737	48	99	-
시설공단		22,559	1,856	10,498	1,489	-	6,476	-	2,240	1,707	7	173	1,527	-

라. 등기구 현황 [광원 별] (3)

관리 기관		형광램프류 (형광등 ,삼파장 등)						기타 광원
		소계 [등]	10W 이하	20W 이하	30W 이하	50W 이하	50W 이상	소계 [등]	50W 이하	100W 이하	150W 이하	200W 이하	300W 이하	300W 이상
합계 [등]		10,256	29	1,226	2,752	5,736	513	1,137	158	275	678	-	26	-
자치구	소계	9,313	29	1,226	2,280	5,390	388	913	158	65	664	-	26	-
	시도	8,105	-	887	2,274	4,669	275	804	113	37	640	-	14	-
	구도	1,208	29	339	6	721	113	109	45	28	24	-	12	-
종로구		3,055	-	583	1,350	1,104	18	-	-	-	-	-	-	-
중구		1,489	-	161	692	584	52	70	62	-	8	-	-	-
용산구		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
성동구		872	-	-	108	764	-	8	8	-	-	-	-	-
광진구		22	-	-	-	-	22	347	-	-	347	-	-	-
동대문구		1,450	-	-	-	1,450	-	-	-	-	-	-	-	-
중랑구		209	-	-	-	209	-	-	-	-	-	-	-	-
성북구		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강북구		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도봉구		-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
노원구		493	-	135	37	224	97	282	-	-	259	-	23	-
은평구		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서대문구		154	-	-	-	56	98	-	-	-	-	-	-	-
마포구		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
양천구		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강서구		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구로구		148	-	-	66	-	82	-	-	-	-	-	-	-
금천구		393	-	347	27	-	19	-	-	-	-	-	-	-
영등포구		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동작구		195	-	-	-	195	-	-	-	-	-	-	-	-
관악구		39	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-
서초구		-	-	-	-	-	-	51	51	-	-	-	-	-
강남구		29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
송파구		765	-	-	-	765	-	-	-	-	-	-	-	-
강동구		-	-	-	-	-	-	152	37	65	50	-	-	-
소계 (사업소)		943	-	-	472	346	125	224	-	210	14	-	-	-
동부(사)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서부(사)		351	-	-	-	346	5	210	-	210	-	-	-	-
남부(사)		-	-	-	-	-	-	14	-	-	14	-	-	-
북부(사)		592	-	-	472	-	120	-	-	-	-	-	-	-
성동(사)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강서(사)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시설공단		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 가로등주 세부 현황 [재질 및 모형 별]

관리 기관		합계 [본]	스테인레스			강판			알루미늄	강관	주철	기타
			원형	팔각	사각	원형	팔각	사각
합계 [본]		126,690	17,430	17,868	89	37,940	46,450	346	1,669	692	2,639	1,567
자치구	소계	106,203	16,391	15,347	89	32,494	35,004	311	1,669	692	2,639	1,567
	시도	65,270	10,940	12,328	-	18,363	20,312	94	605	502	1,535	591
	구도	40,933	5,451	3,019	89	14,131	14,692	217	1,064	190	1,104	976
종로구		3,728	1,176	162	-	1,302	-	-	-	-	1,062	26
중구		3,767	965	633	-	1,112	139	31	489	-	109	289
용산구		3,652	105	769	19	1,131	1,367	-	-	-	183	78
성동구		3,455	66	235	-	1,132	1,747	-	39	223	3	10
광진구		2,732	1,751	-	-	81	752	-	16	-	22	110
동대문구		3,953	72	253	-	943	2,547	-	127	-	7	4
중랑구		3,620	280	137	-	919	2,274	-	-	-	6	4
성북구		4,438	318	183	-	1,993	1,944	-	-	-	-	-
강북구		2,742	351	125	-	275	1,767	-	31	-	115	78
도봉구		3,092	314	958	-	476	1,307	-	37	-	-	-
노원구		5,161	415	459	-	1,063	3,078	-	-	-	118	28
은평구		4,079	2,257	-	70	164	788	7	251	463	58	21
서대문구		3,278	989	720	-	1,154	216	43	112	-	23	21
마포구		4,677	607	664	-	1,835	1,439	-	103	-	-	29
양천구		4,685	525	516	-	2,500	968	-	-	-	176	-
강서구		4,679	1,215	1,348	-	1,252	858	-	-	6	-	-
구로구		4,650	411	954	-	537	2,344	54	67	-	166	117
금천구		2,767	216	505	-	522	1,240	109	81	-	94	-
영등포구		5,725	440	1,483	-	1,356	2,156	-	-	-	290	-
동작구		2,936	569	200	-	981	978	-	83	-	89	36
관악구		3,003	479	851	-	606	984	52	-	-	31	-
서초구		5,921	70	1,466	-	2,415	1,662	-	233	-	-	75
강남구		7,565	687	303	-	4,386	2,022	-	-	-	-	167
송파구		7,047	1,921	1,193	-	3,039	801	-	-	-	87	6
강동구		4,851	192	1,230	-	1,320	1,626	15	-	-	-	468
소계 (사업소)		20,487	1,039	2,521	-	5,446	11,446	35	-	-	-	-
동부(사)		1,282	163	454	-	304	361	-	-	-	-	-
서부(사)		1,288	194	263	-	63	768	-	-	-	-	-
남부(사)		1,400	28	127	-	98	1,139	8	-	-	-	-
북부(사)		204	12	23	-	40	102	27	-	-	-	-
성동(사)		1,178	146	655	-	137	240	-	-	-	-	-
강서(사)		1,483	462	233	-	170	618	-	-	-	-	-
시설공단		13,652	34	766	-	4,634	8,218	-	-	-	-	-

바. 분전함 현황 [시․구도 별]

관리 기관	합계 [면]	도로구분	분 전 함 [면]
			합계 [면]	보행안내형	등주통합형	지중형	등주부착형	자립형	기타
	7,360	합계 [면]	7,360	65	345	79	257	6,602	12
		시도	4,818	65	255	75	155	4,268	-
		구도	2,542	-	90	4	102	2,334	12
소계 (자치구)	6,787	시도	4,245	65	255	59	154	3,712	-
		구도	2,542	-	90	4	102	2,334	12
종로구	237	시도	174	3	5	15	-	151	-
		구도	63	-	1	3	-	59	-
중구	232	시도	151	1	35	14	-	101	-
		구도	81	-	16	-	-	65	-
용산구	278	시도	230	2	4	-	-	224	-
		구도	48	-	-	-	-	48	-
성동구	278	시도	230	-	-	-	-	230	-
		구도	48	-	-	-	-	48	-
광진구	189	시도	131	-	-	-	1	130	-
		구도	58	-	-	-	-	58	-
동대문구	271	시도	180	3	4	-	7	166	-
		구도	91	-	1	-	3	87	-
중랑구	242	시도	142	-	6	2	-	134	-
		구도	100	-	-	-	-	100	-
성북구	386	시도	270	10	29	3	-	228	-
		구도	116	-	2	-	-	114	-
강북구	192	시도	114	-	-	6	-	108	-
		구도	78	-	-	-	-	78	-
도봉구	198	시도	106	8	-	-	-	98	-
		구도	92	-	-	-	-	92	-
노원구	301	시도	155	-	-	-	-	155	-
		구도	146	-	-	-	-	146	-
은평구	277	시도	154	-	20	-	-	134	-
		구도	123	-	2	-	-	121	-
서대문구	196	시도	116	-	8	1	-	107	-
		구도	80	-	2	-	-	78	-
마포구	304	시도	167	11	28	-	-	128	-
		구도	137	-	22	-	-	115	-
양천구	255	시도	158	6	19	-	3	130	-
		구도	97	-	32	-	2	63	-
강서구	275	시도	162	-	-	-	132	30	-
		구도	113	-	-	-	95	18	-
구로구	299	시도	138	-	5	-	-	133	-
		구도	161	-	1	-	2	146	12
금천구	216	시도	125	-	15	5	-	105	-
		구도	91	-	5	-	-	86	-
영등포구	359	시도	240	-	21	4	-	215	-
		구도	119	-	-	1	-	118	-
동작구	224	시도	134	-	7	-	-	127	-
		구도	90	-	-	-	-	90	-
관악구	181	시도	140	2	5	-	11	122	-
		구도	41	-	-	-	-	41	-
서초구	354	시도	218	15	33	3	-	167	-
		구도	136	-	5	-	-	131	-
강남구	377	시도	252	4	6	4	-	238	-
		구도	125	-	1	-	-	124	-
송파구	406	시도	231	-	1	-	-	230	-
		구도	175	-	-	-	-	175	-
강동구	260	시도	127	-	4	2	-	121	-
		구도	133	-	-	-	-	133	-
소계 (사업소)	573	시도	573	-	-	16	1	556	-
동부(사)	64	시도	64	-	-	-	-	64	-
서부(사)	41	시도	41	-	-	16	-	25	-
남부(사)	39	시도	39	-	-	-	-	39	-
북부(사)	1	시도	1	-	-	-	-	1	-
성동(사)	72	시도	72	-	-	-	-	72	-
강서(사)	45	시도	45	-	-	-	1	44	-
시설공단	311	시도	311	-	-	-	-	311	-

2. 보안등 현황

가. 등기구 현황 [광원 별] (1)

관리 기관	합계 [등]	메탈등
		소계	50W 이하	100W 이하	150W 이하	200W 이하	250W 이하	300W 이하	400W 이하	400W 이상
합계 [등]	229,726	72,057	5,110	64,673	1,759	497	18	-	-	-
종로구	10,166	7,864	1,712	6,090	62	-	-	-	-	-
중구	5,901	2,407	-	2,402	-	5	-	-	-	-
용산구	10,138	664	-	664	-	-	-	-	-	-
성동구	7,769	571	291	280	-	-	-	-	-	-
광진구	8,685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동대문구	11,341	3,924	-	3,342	312	270	-	-	-	-
중랑구	9,756	2,347	-	2,347	-	-	-	-	-	-
성북구	12,646	2,880	566	2,314	-	-	-	-	-	-
강북구	9,893	1,226	-	1,226	-	-	-	-	-	-
도봉구	6,586	2,303	-	2,003	300	-	-	-	-	-
노원구	6,486	1,937	-	1,891	-	46	-	-	-	-
은평구	9,533	4,562	-	4,150	412	-	-	-	-	-
서대문구	9,831	5,517	1,574	3,828	106	8	1	-	-	-
마포구	9,814	4,069	113	3,878	78	-	-	-	-	-
양천구	7,445	1,415	-	1,391	11	2	11	-	-	-
강서구	8,526	3,074	-	2,992	79	-	3	-	-	-
구로구	9,031	3,625	854	2,732	27	12	-	-	-	-
금천구	6,270	1,437	-	1,297	16	121	3	-	-	-
영등포구	9,780	6,357	-	6,324	-	33	-	-	-	-
동작구	9,698	1,669	-	1,669	-	-	-	-	-	-
관악구	11,337	2,296	-	2,254	42	-	-	-	-	-
서초구	11,406	6,382	-	6,232	150	-	-	-	-	-
강남구	11,460	769	-	769	-	-	-	-	-	-
송파구	8,905	4,110	-	3,946	164	-	-	-	-	-
강동구	7,323	652	-	652	-	-	-	-	-	-

나. 등기구 현황 [광원 별] (2)

관리 기관	나트륨등								LED
	소계 [등]	50W 이하	100W 이하	150W 이하	200W 이하	250W 이하	300W 이하	400W 이하	소계 [등]	50W 이하	100W 이하	150W 이하	200W 이하
계 [등]	93,395	25,245	65,367	2,300	48	435	-	-	61,174	58,353	2,805	14	2
종로구	692	643	49	-	-	-	-	-	1,574	1,574	-	-	-
중구	370	-	284	86	-	-	-	-	3,124	3,117	7	-	-
용산구	8,441	2,942	5,499	-	-	-	-	-	1,033	1,033	-	-	-
성동구	2,665	628	2,037	-	-	-	-	-	1,729	1,729	-	-	-
광진구	6,161	-	6,161	-	-	-	-	-	2,524	1,440	1,084	-	-
동대문구	6,024	1,021	4,997	-	-	6	-	-	1,249	806	443	-	-
중랑구	5,162	1,354	3,555	-	-	253	-	-	2,247	2,247	-	-	-
성북구	8,750	-	8,326	424	-	-	-	-	1,016	1,016	-	-	-
강북구	6,766	5,258	1,508	-	-	-	-	-	1,901	1,845	56	-	-
도봉구	2,043	1,661	382	-	-	-	-	-	2,240	2,225	-	13	2
노원구	3,044	-	2,960	-	-	84	-	-	1,505	1,505	-	-	-
은평구	2,147	-	2,147	-	-	-	-	-	2,824	2,824	-	-	-
서대문구	920	843	72	4	-	1	-	-	3,394	3,261	133	-	-
마포구	3,420	63	3,230	-	48	79	-	-	2,303	2,303	-	-	-
양천구	1,197	431	766	-	-	-	-	-	4,833	4,719	114	-	-
강서구	2,061	215	1,820	14	-	12	-	-	3,391	3,172	219	-	-
구로구	1,734	1,641	93	-	-	-	-	-	3,578	3,549	28	1	-
금천구	2,319	477	1,842	-	-	-	-	-	2,514	2,501	13	-	-
영등포구	1,387	62	1,325	-	-	-	-	-	2,036	1,562	474	-	-
동작구	4,828	2,802	1,809	217	-	-	-	-	3,201	3,190	11	-	-
관악구	5,720	5,204	516	-	-	-	-	-	3,321	3,259	62	-	-
서초구	3,567	-	2,175	1,392	-	-	-	-	1,457	1,296	161	-	-
강남구	8,007	-	8,007	-	-	-	-	-	2,684	2,684	-	-	-
송파구	2,035	-	1,872	163	-	-	-	-	2,760	2,760	-	-	-
강동구	3,935	-	3,935	-	-	-	-	-	2,736	2,736	-	-	-

다. 등기구 현황 [광원 별] (3)

관리 기관	형광램프류[형광등, 삼파장 등]						기타 광원
	소계 [등]	10W 이하	20W 이하	30W 이하	50W 이하	50W 이상	소계 [등]	50W 이하	100W 이하	150W 이하	200W 이하	300W 이하	300W 이상
계 [등]	3,078	36	-	-	3,042	-	22	22	-	-	-	-	-
종로구	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
용산구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
성동구	2,804	-	-	-	2,804	-	-	-	-	-	-	-	-
광진구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동대문구	144	-	-	-	144	-	-	-	-	-	-	-	-
중랑구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
성북구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강북구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도봉구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노원구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
은평구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서대문구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
마포구	-	-	-	-	-	-	22	22	-	-	-	-	-
양천구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강서구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구로구	94	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-
금천구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영등포구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동작구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
관악구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서초구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강남구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
송파구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

끝.