문서번호	급수운영과-3270
결재일자	2018.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	주무관	급수운영과장
진하영	김대용	02/22 장종욱

소방용수시설 정비계획 보고

(방학동 398-10 외 1개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2

북부수도사업소

(급수운영과)

소방용수시설 정비계획 보고

지역 담당 업무 수행 중 도봉소방서의 소화용수시설 보수 의뢰건에 대해

아래와 같이 보고합니다.

현    황

❍ 관 련 근 거 : 소방용수시설(소화전)보수의뢰

[도봉소방서 재난관리과-379(`18.01.19), -838(`18.02.08.)]

❍ 위      치 : 도봉구 방학동 398-10(시루봉로17길51), 방학동708(도봉로666)

❍ 의 뢰 내 용 : 파손된 지상식을 지하식 소화전으로 형식변경 1개소

지상식 소화전 보수 1개소

보고내용

❍ 보수 의뢰 대상

- 방학동 398-10 : 지상식소화전 몸통파손 1개소, 보수시 지상식을 지하식 소화전으로

형식변경 의뢰 (사유 : 교통흐름 방해 및 빈번한 차량 충돌 발생)
- 방학동 708 : 스핀들 고장으로 인하여 사용불가 1개소. 몸통교체 필요

예     산

❍  예 산 액 : 소화전 신설-12,000천원 / 소화전 보수- 98,000천원 (도봉소방서)

❍  예산과목 : 소방용수시설 등의 설치 및 관리, 소방용수시설 설치 및 보수 –시설비 401-01

조치계획

❍ 상기와 같이 도봉소방서에서 요구하는 소화용수시설 보수 건은 『2017년 도봉구 관내급수공사』 업체인 ㈜창익건설에 작업지시하여 원활한 소화전 사용 및 소방시설물 유지관리가 될수있도록 조치 후 회신코자함.

첨  부 : 소화용수시설 보수 의뢰(공문) 각 1부.  끝.