	양천소방서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 신설 설치 의뢰

1. 소방용수시설 확충에 노력하시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2018년 소방용수시설(소화전) 신설 설치를 다음과 같이 의뢰하니 소방용수시설 확충을       위해 조속한 시일 내에 완료될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 설치수량 : 지하식 소화전 1개소 (세부내역 : 붙임 참조)

나. 설치위치 : 양천구 목동중앙서로7길 16-8 (목동 777-4 보은주택 앞)

다. 설치근거 : 소방기본법 제10조, 소방기본법시행규칙 제6조

1) 신설예정지와 상수도배관이 원거리에 있는 경우라도 최대한 설치

2) 경사로에 지하식소화전 설치시 관구가 기울어지지 않도록 설치

3. 협조사항

가. 신설 공사 시 담당 직원의 입회하에 적정 설치될 수 있도록 사전 통보하여 주시고,

나. 설치 완료시 소방용수시설 검수를 위해 서면으로 통보하여 주시기 바랍니다.

(양천소방서 재난관리과 ☏02-2652-5083)

붙임 : 소화전 신설 예정지 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	한송현		대응총괄팀장	조동건		재난관리과장	02/22 유충렬
협조자
시행	재난관리과-1163	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/
전화	02-2643-4119	/전송		/	gks3037@seoul.go.kr	/	대시민공개