복    명    서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	김능수	이은주	전결 02/22 김준철

문서번호	예방과-3258

	명에 의하여 2018.2.22.(목) 소방시설 작동기능점검 관련 조치보완명령 확인 관련 출장 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2018. 2. 22.
복명자 : 소방장 이동호, 소방장 김능수

복       명       내       용

점검일시

2018.2.22.

건    명

조치보완명령 확인점검서(****)

내용

□ 대 상 명 : ****

□ 위    치 : **********            □ 대표자 : ***

□ 전화번호 : *************               □ 소방안전관리자 : ***

□ 명령번호 : 예방과-984(2018.1.17.)      □ 검사구분 : 작동기능점검

1. 예방과-3232(2018.2.22)호『조치명령대상 확인 계획(**********)』

2.특수장소점검확인서

시정명령내용	법적근거	보완기간	확인결과	입회자
※ 붙임참조		2018.02.15(목)	완비	***

※ 7층 임상병리실(가건물) 관련 지적내용은 ***********************************로 처리함이 가하다고 사료됨

확인일자 : 2018.2.22.끝.

비  고