보 고 서

(고장 소화전 정비 홍지동 94-17호등 11개소)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
유형근	김상웅	02/22 허준행
협 조
	★주무관		윤태현

문서번호 :	시설관리과-5205

명에 의거 시설물 설치 및 보수 공사 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2018. 2. 22

복 명 자 : 지방시설주사보  유형근

. 소화전 정비 요청 현황

가. 관련근거 : 종로소방서 재난관리과-674(2018.01.25.)

나. 위    치 : 종로구 혜화동 73-5호등 82개소 고장소화전

. 보고내용

가. 상기 대호와 관련하여 종로소방소에서 고장 소화전 정비 요청하였음

나. 고장 소화전은 방치시 화재 진압시 사용할 수 없는 실정임에 우선적으로 공사 진행이 필요한 실정이며, 종로구 관내 정비요청 전체 82개 중 사유지 및 굴착허가를 득한 아래 11개소는  우선 정비가 가능한 사항임.

- 정비대상 : 종로구 홍지동 94-17호등 11개소

**********************************************************************

. 조치의견

가. 상기 내용과 같은 실정으로 사유지 및 도로굴착 승인을 득한 대상에 대하여, 신속 정비토록 우리사업소 종로,성북구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사 계약업체에 시공지시하여 주민 급수불편 해소 및 소방서 업무 협조에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 1).정비대상 내역 1부.

2).정비대상 위치도 11부.  끝.