		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	[응답소 민원회신] 복층형 오피스텔 층간 방화구획 및 각 층 피난동선 확보 문의

1. 안녕하십니까? 우리 시정에 관심을 가지고 협조하여 주셔서 감사드리며, ****께서 우리시 홈페이지로 문의하신 '층간 방화구획 및 피난동선 확보'에 대하여 아래와 같이 답변드립니다.

2.「건축법」제49조(건축물의 피난시설 및 용도제한 등) 제2항 및 같은 법 시행령 제46조(방화구획 등의 설치)에 방화구획 등에 대하여 규정되어 있으며, 「건축법 시행령」제46조 제2항에 따라 해당 규정(방화구획)을 적용하지 아니하거나 그 사용에 지장이 없는 범위에서 완화하여 적용할 수 있도록 규정되어 있습니다.

3. 귀하께서 계획증인 복층형 오피스텔이 위 규정에 따라 완화가 가능한 지의 여부는 건축물의 규모, 구조 등을 종합적으로 검토하여야 할 것으로 허가권자인 해당 자치구와 협의 하시기 바랍니다.

4. 답변드린 내용에 대하여 궁금하신 사항이 있으시면 우리시 건축기획과(조미리 주무관, 02-2133-7101)로 문의하시면 성심성의껏 안내하여 드리겠습니다. 감사합니다.

주무관							조미리			건축정책팀장					김유식					건축기획과장					02/22 박경서
협조자
시행			건축기획과-3813									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110, 건축기획과															/
전화		02-2133-7101						/전송			02-2133-0750					/	cmr2147@seoul.go.kr												/	부분공개(6)