	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	완공신고대상 현장확인 결과보고(보완회시)-*****

1. 관련근거

가. 민원접수 제2542호(2018.2.23)「안전시설등 완공신고서」

나. 예방과-5658호(2018.2.23)「안전시설등 완비증명서 현장발급계획********

2. 다중이용업소 안전시설등 완비증명서 발급을 위하여 안전시설등 설치기준의 적합성 여부     를 현장확인한 바, 아래와 같이 미비사항이 발생하여 보완 후 발급토록 안내하고자 합니다.

3. 현장발급을 위하여 작성한 안전시설등 완비증명서(제2018-51호)는 반납 조치하고 추후     보완될 경우 현장확인 후 발급하고자 합니다.

상 호(업종)	신고인	소재지	건축물구조(영업장규모)	발급번호
***** *****	***	*********** *****	********************* *********************	********* ***********

가. 보완사항

○ 피난유도선 점등불량

나. 결과조치 : 보완회시.

붙임 : 안전시설등 완비증명서(제2018-51호) 1부.  끝

담당자	정성구		담당자	박상욱		검사지도팀장	김용철		예방과장	02/23 양영숙
협조자
시행	예방과-5692	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4164	/전송	02-2052-0177	/	kkk3699@seoul.go.kr	/	부분공개(6)