함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	낙산 및 수유6배수지 건설공사 감독권한 대행 등 통합건설사업관리 책임건설사업관리자
(경유)
제목	품질시험계획서 승인 알림(낙산배수지 건설공사)

1. 낙산 및 수유6배수(감리) 제18-44호(2018. 2.13.)와 관련입니다.

2.「낙산배수지 건설공사(총차, 2차)」품질시험계획서 보완 제출 건에 대해 아래와 같이 승인하오니 본 계획서에 따라 품질관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 검토결과 : 승인 (※ 향후 품질시험계획서 앞면에 제․개정 이력사항 추가하여 관리)

나. 검토사항

1) 건설기술진흥법 시행령 별표9에 따른 품질시험계획서 항목 반영 여부

2) 건설기술진흥법 시행규칙 별표5에 따른 시험시설 및 기술자 배치기준 준수 여부

3) 국토부 품질관리업무지침 별표2에 따른 시험기준 반영 여부

구분	항목	내 용	검토내용	검토결과
1장	개 요	▸공사명, 시공자, 현장대리인 등	▸사업개요 반영 여부	적정
2장	시험계획	▸공종, 시험종목, 시험계획물량, 시험빈도, 시험횟수 등	▸(국토부 고시 2017-450호)건설공사 품질관리 업무지침 품질시험기준 반영 여부	적정
3장	시험시설	▸장비명, 규격, 단위, 수량, 시험실배치 평면도 등	▸품질관리 시설 및 건설기술자 배치기준 반영여부 ※초급품질관리대상 공사로서 시험실 소요면적 20㎡이상, 초급1인 이상 배치 필요	적정
4장	품질관리자 배치계획	▸성명, 등급, 품질관리업무 수행기간, 기술자 자격, 및 학력․경력사항 등

붙임 : 낙산배수지 건설공사 품질시험계획서(총차, 2차) 각 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	차승현		시설과장	송병욱		시설안전부장	02/23 代유승효
협조자	주무관	윤걸
시행	시설과-1680	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)서울시 상수도사업본부	/
전화	02-3146-1496	/전송	02-3146-1529	/	201107260@seoul.go.kr	/	부분공개(6)