문서번호	박물관과-1919
결재일자	2018.2.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		박물관사업팀장	박물관과장
박경민		윤정회	02/23 임원빈
협조

2018년『박물관ㆍ미술관』안전대진단 추진 계획

2018. 2.

문화본부

(박물관과)

2018년『박물관ㆍ미술관』안전대진단 추진 계획

국가안전대진단과 관련, 우리시 박물관ㆍ미술관에 대한 민관합동점검을 실시하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 내실있는 국가안전대진단 추진 요청

(서울시 시설안전과-1521, ‘18.1.29)

□ 2018년 국가안전대진단 추진 계획 및 지침(박물관·미술관)

(문화체육관광부 문화기반과-460, ‘18.1.30)

□ 2018년 서울시 안전대진단 추진계획 통보 및 추진 철저

(서울시 시설안전과-2034, ‘18.2.6)

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간 : 2018. 3. 2(금) ~ 3.30(금)

□ 점검대상 : 총45개소 (합동점검 14개소, 관리주체 자체점검 31개소)

점검분야	점검대상	민관합동 점검		관리주체 자체점검	계
		공공시설	민간시설	민간시설
박물관ㆍ미술관	박물관	2	8	17	27
	미술관	1	3	14	18

□ 선정기준 : 2000년 이전 건립시설

- 합동점검 : 1990년 이전 건립된 노후시설
(단, 2017 민관합동 안전대진단 실시 3개소는 자체점검)

- 자체점검 : 개별기관 자체 실시 후 자료 및 결과 송부

□ 민관합동점검 대상기관 및 일정

□ 대상기관(총14개소)

*****************

**************************************

******************************************************************************************************

***************

***************************

********************************************************

□ 점검방법 : 외부전문가 2인과 공무원 합동점검(3인 1조)

- 외부전문가는 서울시 안전관리자문단 위원 중 2인을 선정하여 점검

□ 점검일정 : 3월 중(1일 2개소 이상 기준, 5회 실시)

Ⅲ		주요 점검내용 및 조치계획

□ 주요 점검내용

□ 건축물 및 구조체 등 손상, 균열, 위험 여부

□ 소방 안전관련 시설ㆍ장비 등의 설치ㆍ보유ㆍ운용 상태

□ 전기·가스·통신 시설 등 기타 박물관·미술관 운영 관리에 필요한 사항

□ 지적사항 조치

□ 경미한 지적사항은 현장에서 즉시 조치

□ 구조물 안전 및 화재안전 관련 지적사항은 시설물 관리주체에 통보하고 국가안전대진단 안전점검 관리시스템에 입력

Ⅳ		행정사항

□ 소요예산 : 점검위원 수당 지급 2,200천원

- 산출내역 : 220,000원 × 5회 × 2인(1일 2개소 이상 점검기준)

※ 수당기준 : 2017 엔지니어링 기술자자 노임단가(고급기술자)

□ 예산과목 : 문화본부 박물관과, 박물관 및 미술관 활성화, 박물관 및 미술관 건립지원, 박물관활성화 지원, 사무관리비

붙임 1. 점검 체크리스트 및 점검 보고 양식. 1부.

2. 점검대상 기관목록. 1부. 끝.