	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	전통시장(E급) 중앙소방특별조사 결과 소관사무 조치의뢰

1. 강남구민 재난안전을 위해 적극적으로 노력하여 주시고, 소방행정 발전에 관심을  가져주심에 감사드리며, 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방청 화재예방과-862(2018. 2.12.)호 “전통시장(E급) 중앙소방특별조사 실시 결과 및 조치사항 알림”과 관련하여 다음대상에 대한 중앙소방특별조사의 결과 전기·가스분야의 불량사항이 있어 통보하오니 적의 조치하시고 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 조사대상 : ********************************}

나. 일    시 : 2018. 1. 17.(수)

다. 조사결과

분 야	불량내역	개선권고 내역
전 기	*************************** ********************* ************************** ************** ******************* ***********************	· 비닐코드전선(노맥스) 사용금지 · 콘센트 교체(비접지형→접지형) · 기존 노후 배선의 교체, 노출배선은 난연성콤바인드덕트관 또는 케이블로 시공 · 차단기 용량에 준한 전선으로 교체
가 스	****************** ***********************************************************	· 미사용 배관 마감조치 또는 철거

붙임  1. 전통시장(E급) 중앙소방특별조사 화재안전 진단 및 컨설팅 내역(******) 1부

2. 전통시장(E급) 중앙소방특별조사 실시 결과 및 조치사항 알림 1부  끝.

	강남소방서장
수신자	강남구청장(건축과장),강남구청장(지역경제과장)
★담당자	박상욱		담당자	이해운		검사지도팀장	김용철		예방과장	02/23 양영숙
협조자
시행	예방과-5599	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	025684194	/전송	025562119	/	papy6424@seoul.go.kr	/	부분공개(6)