	강서수도사업소
수신	건축물소유자(관리자) 귀하
(경유)
제목	2018년도 상반기 대형저수조 청소 및 수질검사 시행 안내

1. 상수도행정에 협조하여 주시는 귀하께 깊은 감사를 드립니다.

2. 수도법 제33조 위생상의 조치에 의거, 저수조 청소 및 수질검사 시행을 안내하오니,      깨끗한 저수조 위생조치가 이루어질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 위생조치자: 건축물소유자(관리자) 또는 동, 주민대표

1) 청    소: 년 2회 이상 실시(반기 1회)【권고 상반기 5월, 하반기 11월 이전】

2) 수질검사: 년 1회 이상 실시【권고 7월~8월】

3) 제출서류: 청소결과 보고서, 수질검사 성적서

4) 제출기한: 청소결과 6월30일 이전, 수질검사 성적서 12월31일 이전 제출

5) 제출방법: 서울시상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)▸ 민원서비스▸

저수조청소등록▸ 저수조청소결과 등록 및 확인(강서수도사업소)

나. 교     육: 수도시설관리자(건축물관리자) 교육이수 철저(과태료 부과 예정)

다. 위생점검표: 매월 1회 저수조 점검, 기록작성(관련 기록물 2년 이상 보관)

라. 위생관리 제외: 저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물

마. 시설물 침수사고 예방을 위해 저수조 수위조절 밸브(볼탑) 정비, 교체 철저

붙임: 대형저수조(물탱크) 위생조치 안내문 및 청소결과 보고서 양식 1식.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	권혁주		주무관	이연창		시설관리과장	02/23 고신석
협조자
시행	시설관리과-3638	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)	/
전화	02-3146-3996	/전송	02-3146-4039	/	hjkwon700@seoul.go.kr	/	대시민공개