	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	유류(경유, 휘발유) 운용계획(알림)

1. 관련근거

가. 안전지원과-979(2018.1.15.) 「2018년도 소방자동차 유류구매 계획 알림」

나. 소방행정과-1480(2018.2.2.) 「유류(휘발유) 지하저장탱크 비파괴 검사결과 및 조치 계획 보고」

다. 소방행정과-1527(2018.2.5.) 「유류(휘발유) 운용계획 알림」

2. 우리 서에서 운영 중인 자가주유취급소 지하저장탱크 청소 및 비파괴검사 결과 탱크 및

주유배관에서 누유가 확인 된 바. 주유기 사용중지로 전 차량에 대한 유류통용카드를 발급 받아

지급 사용할 계획이니 각 부서는 유류통용카드 사용 및 관리에 만전을 기하기 바랍니다.

※기 지급 또는 지급 예정(관내 주유소 안내도 붙임참조)

3. 행정사항

가. 각 부서는 주유 후 영수증을 스캔 문서로 첨부 익월 2일한 보고하여 주시고 원본은

장비주임에게 제출, (영수증 및 유류통용카드 관리에 철저)

나. 주유 시 반드시 리터단위(정량단위) 주유를 준수 하시기 바랍니다.(소수점 단위 주유금지)

※전 차량(이륜포함)은 청구 및 출급증 불요하며 기타 장비에대한 청구 및 출급증은 주유 후          3일한 제출바람.

붙임   1. 2018년도 소방자동차 유류구매 계획(본부 방침서) 1부.

2. 제동주유소 안내도 1부.  끝.

	종로소방서장
수신자	각 과 및 현장대응단, 안전센터
담당자	곽진수		장비회계팀장	박경부		소방행정과장	代김성칠		소방서장	02/23 박근종
협조자
시행	소방행정과-2327	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 (수송동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-733-8219	/전송	02-733-8214	/	smskwak@seoul.go.kr	/	부분공개(5)