<별지 제88호 서식>

물품검수조서(기전시설 유지관리 소모품 구매)

문서번호	시설과-399

결재	주무관	기전시설팀장	시설과장
	한종환	이호식	02/26 문인기

계 약 건 명			기전시설 유지관리 소모품 구매
납 품 자			상 호			****						성 명		***
계 약 금 액			금1,653,960(금일백육십오만삼천구백육십원)
계약체결년월일			2018년 2월 19일
납 품 기 한			2018년 2월 28일
납 품 년 월 일			2018년 2월 22일
검사(수)년월일			2018년 2월 22일
검사(수)장소			서부공원녹지사업소 기계실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ◯ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ◯ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ◯ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ◯ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ◯ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018년 2월 22일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서부공원녹지사업소			시설과			공업 6급		성명	최강용		최강용		代최현주
	검수자	서부공원녹지사업소			시설과			전기 9급		성명	이종우		이종우

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	배터리증류수	통	8,000	3		3	VAT 별도
	18리터
2	배터리증류수 주입기	개	25,000	1		1
	프라스틱
3	세면기 배수배관	개	9,500	5		5
	자동폽업,배관일체형
4	콘센트타이머	개	12,500	5		5
	24시간
5	배수펌프 레벨센서	개	12,000	4		4
	오뚜기
6	샤워호스	개	5,500	5		5
	스텐레스,황동(1.5m)
7	샤워호스	개	7,500	5		5
	스텐레스,황동(2.0m)
8	샤워헤드	개	6,000	10		10
	R-TOTO
9	가슴장화	개	18,000	2		2
	255/260
10	무릅장화	개	32,000	1		1
	APS
11	PE엔드플럭	개	1,200	6		6
	15A
12	PE엔드플럭	개	1,500	6		6
	20A
13	결속용 고무밴드	개	4,000	5		5
	폭35두께0.7
14	압력기록지	개	38,000	4		4
	NO.101000(100매)
15	이지트랩	개	7,800	10		10
	직경100mm하수구용
16	계량기 동파방지팩	개	7,000	20		20
	계량기용
17	헤드렌턴	개	50,000	2		2
18	샤워장 램프난방기	개	135,000	1		1
	GNGB-P3B 3구
19	검상기	개	125,000	1		1
	KEW8031
20	CCTV용 아답타	개	20,000	2		2
	AC24V 2.3A
21	DC SMPS아답타	개	18,000	2		2
	DC24V 2.4A

검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
22	DC SMPS아답타	개	10,000	2		2	VAT 별도
	DC9V 1A
23	수도계량기	개	35,000	5		5
	20A용
24	수도계량기	개	20,000	2		2
	15A용
25	홀카타	개	3,500	2		2
	16MM
26	홀카타	개	4,500	2		2
	23MM
27	홀카타	개	5,200	2		2
	30MM

□ 검수사진