의료시설 위험물 저장․취급실태 조사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김영수	이은종	02/26 박충건

문서번호	예방과-4191

1. 조사대상

대 상 명	********	대 표 자	***
소 재 지	*서울시 송파구 ***********	전화번호	********
검사일자	**********	검사사	경. 이은종, 위. 김영수
입 회 자	*********	연락처	*************

2. 위험물 의심 물품

위험물				규격(ℓ×개수)	수량(ℓ)	비 고
유별	성질	물품명
제1류	산화성고체	손소독제		-	-	해당없음
제2류	가연성고체	손소독제		-	-	해당없음
제4류	인화성액체	알코올	에탄올	1×5	5	○ 각 실, 층별 (1~3개)로 소량 비치사용
			에탄올	4×2	8
			알콜솜	0.1×20	2
		손소독제		0.5×10	5
		글리세린		4×1	4
		알데히드		4×1	4
		아세트산(빙초산)		-	-
		의산(개미산)		-	-
		포름알데히드(40%)		-	-
제6류	산화성액체	과산화수소		중량(W%)3%사용 비위험물

3. 안전관리                                      (○: 양호, ×: 불량)

구분	조사내용	조사결과	조치내역
위험물	위험물 의심물품 저장량	○
저장위치	선반 등 재질	○
용 기	표시기준 준수	○
기타