문서번호	시설과-389
결재일자	2018.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	송복식	代송복식	02/26 이용태
협 조
	시설관리팀장		장창원
	주무관		김영균
	주무관		김정중

「2017 지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사」

예비준공검사 결과보고

2018. 02.

동부공원녹지사업소

(시설과)

「2017 지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사」

예비준공검사 결과보고

「2017 지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사」와 관련하여 예비준공검사를 시행 하고 아래와 같이 보고 드림.

예비준공검사 개요

○ 일    시 : 2018. 2. 21(수) 10:00

○ 공 정 률 : 85%

○ 검 사 자

- 발 주 처 : 시설과장, 공사감독 등 4명

- 시 공 사 : 현장 소장 등 2명

주요내용

구 분	내 용	비 고
내용	- 야외데크 거친 표면 부분은 샌딩후 오일스텐 마감 시공 - 본관동 내 안전상 위험한 지장물 철거

점검사진

예비준공검사	예비준공검사

□ 향후계획

○ 2018. 2. 28            : 공사 준공

○ 2018. 3. 5. ~ 3. 9.   : 준공 검사. 끝.