“명품 아리수, 명품 강남수도!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/23~02/25)

1. 2018.02.23.(금)~02.25.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                         (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2018-02-23-(금) (A)		397,595	142,091	106,754	27,738	99,369	21,643
2018-02-24-(토) (B)		345,649	130,577	97,016	14,977	88,673	14,406
2018-02-25-(일) (C)		362,938	143,139	95,482	20,950	85,558	17,809
2018-02-22-(목) (D)		390,678	141,504	110,248	24,342	97,802	16,782
전년도	2017-02-23- (목) (E)	368,969	113,651	88,333	18,811	128,713	19,461
	2017-02-24- (금) (F)	400,989	136,880	89,554	31,895	126,510	16,150
	2017-02-25- (토) (G)	364,352	136,581	75,607	25,587	111,887	14,690
02-23(금)	전일대비(A-D)	6,917	587	-3,494	3,396	1,567	4,861
차이량	전년대비(A-E)	28,626	28,440	18,421	8,927	-29,344	2,182
02-24(토)	전일대비(B-A)	-51,946	-11,514	-9,738	-12,761	-10,696	-7,237
차이량	전년대비(B-F)	-55,340	-6,303	7,462	-16,918	-37,837	-1,744
02-25(일)	전일대비(C-B)	17,289	12,562	-1,534	5,973	-3,115	3,403
차이량	전년대비(C-G)	-1,414	6,558	19,875	-4,637	-26,329	3,119
2017년 평균		381,891	137,878	96,188	22,326	110,053	15,447
2017년 2월 평균		380,833	127,719	88,420	23,166	123,253	18,274
2018.02.01~금일 평균		374,797	140,101	103,332	22,612	94,138	14,614

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 일원배수지 공급량이 포함된 수치임.

(일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황 자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2018.02.23.~02.25) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	손병대		시설관리과장	박은선		강남수도사업소장	02/26 최규해
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	안정기
시행	시설관리과-3547	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02)3146-4918	/전송	02)3146-4939	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개