길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-3656

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	02/26 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	2/19(월)	2/20(화)	2/21(수)	2/22(목)	2/23(금)	2/24(토)	2/25(일)	계
2017년	92,009	90,594	88,640	89,024	88,687	87,641	83,689	620,284
2018년	94,799	93,942	93,609	93,989	92,476	97,233	99,218	665,266
증 ․ 감	2,790	3,348	4,969	4,965	3,789	9,592	15,529	44,982

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.12.~2.18.)	금주 공급량(㎥) (2.19.~2.25.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
677,197	665,266	-11,931	-1.76

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~2.25.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~2.25.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
5,032,383	5,529,255	496,872	9.87

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.