출장 및 시설물순찰 결과 보고서

주무관		주무관	급수운영과장		결재
장재춘		한호진	02/26 김태헌
협 조
	주무관			이석배

	명에 의하여 상수도 시설물순찰 점검 과 관련 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018.02.26.
보 고 자 : 6급 성 명 : 한 호 진 7급 성 명 : 이 석 구 7급 성 명 : 장 재 춘

보 고 내 용
일 시	2018.02.26.(월요일)
건 명	출장 및 시설물순찰 결과 보고서(2월26일)
내용	□ 송파구 상수도 시설물 순찰 및 점검 ※본부 시설관리과 해빙기 안전 점검. ○ 가락공동구 점검 : 밸브 누수,관받침파손 지적됨 ○ 지하철 918공구 ~ 920공구 점검 : 관받침 파손 지적됨.
비 고	백재고분로,올림픽로,양재대로,오금동,송파동,송파동,석촌동,삼전동,잠실동 : 차량이동 관로 점검.

붙임 : 1.상수도 시설물 순찰일지 1부

2.상수도 시설물 순찰 점검사진 2부. 끝