비상구 관리실태 등 확인 조사서********

결재	행정팀장	검사지도팀장	예방과장
	이희선	김선기	02/27 박주경

2018. 2. 22.(목)

대상명	*******	위 치	*****************

대표자	*** ***	전화번호	*************	업종(처종)	고시원업
규 모	************************** *************************** 4층 주택

비상구 관리상태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	발견치 못함
비상구 훼손행위	발견치 못함함
물건적치 또는 장애물 설치	없음
비상구 변경행위	발견치 못함
특이사항	1층 수신기	관리자 아들 ***에게 소방시설 및 비상구 상시 관리 철저 지도함
참 고	밀양,제천 화재사례 설명 등 소방안전교육 실시

점검 확인자    계급  소방경    성 명   이 희 선

**************