	마포소방서
수신	해창빌딩 관계인 강지윤 님 귀하
(경유)
제목	종합정밀점검시 미점검한 소방시설 조기 완공 협조(****)

1. 민원접수-제836(2018. 2. 22.)호 “소방시설등 종합정밀점검 결과보고서(해창빌딩)”        와 관련입니다.

2. 귀하께서 지난 2018. 2. 22. 우리서에 제출하신 해창빌딩 건물에 대한 종합정밀     점검결과보서를 검토한 결과 미점검한 소방시설이 있어 확인한 바, 귀 대상에서      지난 2017. 8. 18. 소방시설 착공신고를 우리서에 접수 하신 사항이 있어,

3. 다음과 같이 안내드리오니 조기에 소방시설을 완공하시어 화재예방에 철저를      기해 주시기 바라며, 소방시설이 완공될 때 현장확인할 예정이오니 업무에      참고하시기 바랍니다.

《소방시설 등 착공신고 내역》

□ 착공시기 : 2017. 8. 18 ~ 현재까지 공사중

□ 대 상 명 : 해창빌딩

□ 소 재 지 : 서울특별시 마포구 어울마당로 68

□ 소방시설 : 옥내소화전설비, 스프링클러설비 펌프교체, 수신반교체

※ 소방시설 공사가 종료되면 즉시 마포소방서(☏02-701-3494)로 통보하여 주시기       바랍니다.  끝.

	마포소방서장
★담당자	최선율		검사지도팀장	이해영		예방과장	전결 02/27 임한선
협조자
시행	예방과-3897	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	yul0968@seoul.go.kr	/	부분공개(6)