	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-1107(2018.2.20.)호 『2018 상반기 소방용수시설 일제점검․ 정비 계획 알림』

나. 재난관리과-1131(2018.2.21.)호『2018년 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사 계획 알림』

2. 위와 관련 수락119안전센터 『2018 상반기 소방용수시설 일제점검‧정비 계획(지리조사, 보온·도색대상 등 조사 병행)』을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2018. 3. 1. ~ 3. 31.

나. 대  상

○ 소방용수시설 : 361개소(소화전 353. 저수조 7. 급수탑 1.)

※ 비상소화장치 1.

○ 지리조사 병행 실시 : 4개동 (상계1·8·9·10동)

○ 도색, 보온대상 조사 병행 실시(목표량 72개소)

다. 조사일정 : 붙임 참조

※ 비번자 출동대기, 당번근무자 조사실시(14:00~18:00).

조사당일 출장·초과근무 신청 및 결과보고 철저, 일정변경시 탄력적으로 운영함.

라. 안전관리책임자 : 1·2·3팀장(결원발생시 차선임자)

마. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 노후 소화전(30년 이상) 조사 병행 실시

○ 지리조사 및 불법주정차 단속 추진

3. 행정사항

가. 소방용수시설 일제조사 시 복장은 활동복 또는 기동복에 기동모 착용

나. 소방용수시설 일제점검·정비와 관련 상수도배관 밸브잠금으로 주변지역 단수 등의 민원이 발생되지 않도록 현장대응단 및 각 119안전센터장은 사전교육을 철저히 실시하고 직원의 안전사고 예방에 만전을 기하기 바랍니다.

붙임  1. 2017년 하반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획 1부.

2. 2017년 하반기 소방용수시설 일제수리 및 지리조사 일정 1부. 끝.

	수락119안전센터장
담당자	유진호		진압3팀장	사길환		119안전센터장	02/27 박효근
협조자
시행	수락119안전센터-854	(		)	접수		(		)
우	02248	중랑구 동일로 475	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-3422-1196	/전송	02-3422-1195	/	yh4600@seoul.go.kr	/	대시민공개