함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(연건)

1. 재난관리과-1563(2018.2.26.)호『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 세부계획 알림』와 관련입니다.

2. 우리119안전센터는 원할한 소방작전 수행 및 화재대응능력 강화를 위하여 소방용수시설에 대한 상반기 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2018. 3. 1.(목) ~ 3. 31.(토)(1개월간)

나. 점검대상 및 조사대상

1) 소방용수시설(공설) 및 비상소화장치

구 분	합계	소화전	저수조	급수탑	비상소화장치	비상소방용수
갯수	650	578	15	1	53	3

2) 노후소화전 특별점검, 도색대상 조사와 병행 실시

- 점검실시후 등급별 분류후 결과제출

3) 주차구획선 5m내 소화전 설치여부 및 주차구획선 내 설치여부 조사

- 조사 실시후 결과제출

다. 점검방법 : 현장대응단 및 각119안전센터 별 자체계획에 의거 구성.운영

라. 활동방법 : 당번근무자 일제조사(소방활동), 비번근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

※ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호“교대제 근무자 소방활동 지침”참조

마. 계획 및 일제조사 결과보고

1) 조사계획보고 : 2018. 3. 4.(일)한

2) 일제점검결과보고(붙임2,3,4,6,7) : 2018. 4. 6.(금)한– 붙임2-7서식의거

※ 결과보고 작성시 모든 주소는 도로명을 입력하고 괄호안에 구주소입력

3. 행정사항

가. 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요하므로 효과적인 조사를 위하여 비번근무자 출동대기 조치 후 근무자가 일제조사 실기가능(자체조사계획 수립 제출)                 ○ 근무자 일제조사(소방활동),비번근무자 출동대기 원칙 준수(4시간이내초과근무)

○ 규정에 맞는 복장(활동복 또는 기동복, 모자)착용으로 소방공무원 품위유지

나. 소방용수시설 도색 대상 선정시 2016년-2017년 상반기 도색 대상이 중복되는 일이 없도록 각별히 주의 및 출수확인시 서서히 개폐(민원발생 방지).

다. 각 부서장이 보유,관리하는 소방용수시설 현황 및 변동사항에 대한 내역이 119행정정보시스템상에서 누락되지 않도록 기록 철저.

라. 소방행정과(행정팀장)는 본 조사시 출동공백 최소화하고 효율적 조사를 위한 비번근무자 초과근무 조치.

붙임  1. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 세부계획. 1부.

2. 소방용수시설 일제조사 결과(보고서식) 1부.

3. 2018년도 상반기 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악(서식) 1부.

4. 주차구획선 구획 서식(한글,엑셀) 1부.

5. 표찰 발견 보고(보고서식) 1부.

6. (참고자료) 2016-2017년 도색 및 보온대상 각 1부.

7. 노면표시 및 조명블럭 설치대상 및 불량 대상 1부.

8. 2018년 상반기 소방용수시설 일제조사 자체계획 일정 1부. 끝.

	연건119안전센터장
★담당자	김준희		3팀장	김정환		119안전센터장	02/27 유기선
협조자
시행	연건119안전센터-892	(		)	접수		(		)
우	03082	서울특별시 종로구 대학로 91	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화	02-747-8119	/전송	02-762-0119	/	jhk7106@hanmail.net	/	대시민공개