		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(업무지시(중랑물재생센터 154KV 송·변전설비 부분방전(PD) 보완 조치계획 의견 송부))

1. 업무지시현장 : 중랑물재생센터  고도처리 및 시설현대화사업(T/K) 주식회사 한국종합

기술

2. 작 성 일 자 : 2018-02-27 10:02:20

3. 지 시 내 용

가. 한종(중랑)감 제18-38호(2018.02.19.) 및 중랑물재생센터 시설보수과-886호(2018.02.26.)호와 관련입니다.

나. 한국전력공사 성동전력지사에서 실시한 중랑물재생센터 154KV 송·변전설비 점검 지적사항인 시설현대화 전력공급계통 PD(부분방전) 및 GIS SF6가스 순도 관리기준 초과 사항에 대한 보완조치계획에 대하여 중랑물재생센터와 협의한 결과 별첨과 같이 의견을 송부하오니 조치계획을 수립하여 주시고,

또한, 본 공사 준공기한이 도래함에 따라 준공검사 및 준공시설물 인수인계 처리에 만전을 기하여 주시길 바랍니다.

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							김두환			열빛총괄과장					02/27 유병기
협조자
시행			설비부-2558									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8604						/전송			02-3708-8659					/	buckgolje@seoul.go.kr												/	부분공개(5)