	영등포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2018년 상반기 소방용수시설 일제조사 자체계획 알림(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1345(2018.2.20.)호「2018년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(시달)

나. 재난관리과-1390(2018.2.21.)호「2018년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사 알림」

다. 재난관리과-1485(2018.2.26.)호「상반기 소방용수시설 일제조사(의소대 참여) 계획 알림」

2. 위 호와 관련 현장대응단 2018년 상반기 소방용수시설 일제조사 자체계획을 아래와 같이 알립니다.

가. 기    간: 2018. 3. 1. ~ 3. 31.(1개월)

나. 점검대상: 소방용수 760201호 등 1,134개소

다. 세부일정: 붙임 1 참조

3. 소방용수 전체 현황

가. 붉은색:고장용수(고),파란색:임시폐전,(비○):비상소화장치,녹색:상수도뚜껑

- 공설 소화전: 1,134개소(지상식374, 지하식752, 다용도1, 저수조7)

- 고장 등: 고장 24개소(사용가능 10, 사용불가 14), 임시폐전 3개소

- 비상소화장치: 29개소『임시폐전 : 1개소[64호]포함 」

4. 중점사항

가. 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 당번 근무자 출동대기 및 조치 후 비번근무자 일제조사 실시

나. 각 팀 진압대장은 일제조사 인원에 대한 조사요령 및 안전교육 실시

다. 매몰, 출수불능, 위치불명 등 발생 시 원인규명을 하여 조치

라. 녹물 역류 현상과 관련하여 민원발생 방지 철저 (붙임3 참조)

마. 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

바. 소방용수시설 도색 및 보온 대상 파악

사. 노후 소화전 점검 – 1988.1.1.이전 소화전 점검 실시 후 등급별 분류

아. 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사 (붙임2 참조)

자. 사설소방용수시설은 소방활동자료조사시 병행실시

차. 의용소방대원과 일제점검 동행(영등포대, 여성대-홍보부)

5. 행정사항

가. 조사 후 변경내용은 반드시 소방행정정보시스템에 수정입력.

나. 결과보고: 붙임 4, 5, 6(보고서식) - 2018. 4. 2.(월) 까지.

붙 임  1. 2018년 상반기 소방용수시설 및 지리 일제조사 계획서 1부.

2. 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명 블록 설치 현황 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 소방용수시설 일제조사 결과(보고서식) 1부.

5. 노면표시 및 태양광 조명 블록 현황(보고서식) 1부.

6. 도색 및 보온 세부현황(보고서식) 1부.

7. 의용소방대 소방활동 출석부 1부.  끝.

								현장대응단장
담당자							최경호				지휘2팀장					전영선					현장대응단장					02/27 이종대
협조자				진압1대장							김영규
시행			현장대응단-1733										(						)		접수												(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포소방서																/
전화		2676-0119							/전송			2672-8119					/														/	부분공개(6)