고압가스 수불부(02.26)

결재	주무관	정수과장
	김유선	02/27 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					19,118						2,371
02.01		1,197	1,451	2,648	16,470		0	0	290	290	2,081
02.02	5,400	1,181	1,456	2,637	19,233		0	0	277	277	1,804
02.03		1,035	1,266	2,301	16,932	5,400	0	0	256	256	6,948
02.04		1,153	1,349	2,502	14,430		0	0	261	261	6,687
02.05		1,296	1,541	2,837	11,593		0	0	271	271	6,416
02.06	5,400	1,078	1,453	2,531	14,462		0	0	265	265	6,151
02.07	5,400	1,141	1,415	2,556	17,306		0	0	262	262	5,889
02.08		1,097	1,364	2,461	14,845		0	0	263	263	5,626
02.09	10,800	1,074	1,317	2,391	23,254		0	0	264	264	5,362
02.10		1,157	1,396	2,553	20,701		0	0	262	262	5,100
02.11	5,400	1,262	1,420	2,682	23,419		0	0	257	257	4,843
02.12	5,400	1,271	1,481	2,752	26,067		0	0	265	265	4,578
02.13		1,346	1,585	2,931	23,136		0	0	268	268	4,310
02.14	5,400	1,269	1,498	2,767	25,769		0	0	272	272	4,038
02.15		1,288	1,251	2,539	23,230		0	0	234	234	3,804
02.16		1,215	1,136	2,351	20,879		0	0	219	219	3,585
02.17		1,331	1,279	2,610	18,269		0	0	220	220	3,365
02.18		1,277	1,524	2,801	15,468		0	0	237	237	3,128
02.19	5,400	1,287	1,413	2,700	18,168		0	0	243	243	2,885
02.20		1,104	1,394	2,498	15,670		0	0	246	246	2,639
02.21		1,037	1,326	2,363	13,307	5,400	0	0	257	257	7,782
02.22	5,400	1,040	1,259	2,299	16,408		0	0	253	253	7,529
02.23	5,400	1,108	1,418	2,526	19,282		0	0	255	255	7,274
02.24	5,400	1,247	1,454	2,701	21,981		0	0	250	250	7,024
02.25		1,408	1,556	2,964	19,017		0	0	255	255	6,769
02.26	5,400	1,173	1,372	2,545	21,872		0	0	257	257	6,512
02.27
02.28
합계	70,200	31,072	36,374	67,446		10,800	0	0	6,659	6,659

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					25,731	18.01.01.이월량 오류표기, 2.1 이월량(48,051→51,940kg) 수정		51,940
02.01		0	0	0	25,731		1,385	50,555
02.02		0	0	0	25,731		1,386	49,169
02.03		0	0	0	25,731		1,334	47,835
02.04		0	0	0	25,731		1,279	46,556
02.05		0	0	0	25,731		1,423	45,133
02.06		0	0	0	25,731		1,485	43,648
02.07		0	0	0	25,731		1,475	42,173
02.08		0	0	0	25,731		1,515	40,658
02.09		0	0	0	25,731		1,536	39,122
02.10		0	0	0	25,731		1,440	37,682
02.11		0	0	0	25,731		1,465	36,217
02.12		0	0	0	25,731		1,330	34,887
02.13		0	0	0	25,731		1,518	33,369
02.14		0	0	0	25,731	19,000	1,460	50,909
02.15		0	0	0	25,731		1,330	49,579
02.16		0	0	0	25,731		1,317	48,262
02.17		0	0	0	25,731		1,259	47,003
02.18		0	0	0	25,731		1,454	45,549
02.19		0	0	0	25,731		1,410	44,139
02.20		219	804	1,023	24,708		1,438	42,701
02.21		314	1,068	1,382	23,326		1,512	41,189
02.22		315	1,007	1,322	22,004		1,450	39,739
02.23		133	412	545	21,459		1,396	38,343
02.24		0	0	0	21,459		1,424	36,919
02.25		0	0	0	21,459		1,430	35,489
02.26		0	0	0	21,459		1,420	34,069
02.27
02.28
합계	0	981	3,291	4,272		19,000	36,871