문서번호	공원녹지정책과-3069
결재일자	2018.2.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장	푸른도시국장
안규문	이용남	유영봉	02/27 최윤종

스마트 공원조명 시범사업 완료 보고

2018.  02.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

스마트공원조명 시범사업 완료 보고

별도의 통신선이 필요없이 전력선을 이용하여 데이터를 전송하는 기술을 공원조명제어기술에 접목하여 조명제어, 통신, 상태감시 등 복합기능을 구현하는 스마트공원조명 시범사업을 완료하였음을 보고 함.

□ 시범사업개요

○ 사업명 : 공원등 전력선통신을 이용한 절전시스템 설치

○ 대  상 : 용마도시자연공원 등 11개 공원

○ 규  모 : 공원등 302등 점등시간 및 조도제어 등

○ 사업비 : 141,665천원

□ 추진현황

○ 2017. 6. 19. : 스마트공원조명 시범사업 추진 계획 수립

○ 2017. 6. 19. : 스마트공원조명 시범사업 대상지 조사 제출 요청

○ 2017. 6. 19 ~ 6. 30 : 사업대상지 신청 수합

○ 2017. 7. ~ 12. : 예산재배정 및 공사시행

○ 2018. 1. ~ 2. : 시스템운영 및 안정화

□ 추진내용 및 효과

○ 새로운 공원조명제어기술을 도입하여 조명, 통신, 상태감시 등 복합기능 구현

- 전압전류 변‧복조방식 양방향 전력선통신기술을 국내 최초 적용하여 안정적인 조명제어시스템 구축

- 기존의 “콘덴서 접촉식 고주파 변‧복조방식”의 전력선통신기술을 벗어난 새로운 방식의 전력선통신기술 적용

○ 주‧야간에 전기가 필요한 공원등에만 선별적 전력공급 가능

- 범죄우려가 있는 곳에 공원등을 이용한 블랙박스 설치

- 공원등을 이용한 휴대폰 충전기 설치

○ 공원등 조도제어, 점등시간제어, 원격상태감시 등 효율적인 공원등 관리

- 조명등이 필요한 시간대에는 밝게(100%) 전기를 사용할 수 있고 필요하지 않은 시간대에는 최저(25%)로 전환

- 전압, 전류, 전력량, 점소등 상태등의 원격감시가 가능하여 효율적인 공원등 관리

※ 공공요금절감 : 80,000kWH(66%절감), 12백만원/년간

□ 향후계획

○ 공공요금절감 및 시민편익증진을 위하여 지속적으로 확대 설치

○ 신규 또는 정비하는 공원등에 대하여 지속적으로 제어장치 설치

○ 범죄가 우려가 있는 곳에 블랙박스 및 휴대전화 무선충전기 등 병행 추진

	< 전력선통신 기술 >
전력선통신(Power Line Communiction) PLC 기술이란 전력선을 이용하여 데이터를 전송하는 기술로서 별도의 통신선이나 랜 선이 필요 없이 기존의 전력선만을 이용하여 네트워크 등 각종 원격제어를 할 수 있는 최첨단 기술

붙임 : 1. 스마트공원조명 제어장치 설치 내역 1부.

2. 스마트공원조명 제어장치 설치 사진 1부. 끝.