화재취약대상 간부 현장확인 결과서

(무악제2구역 주택재개발정비사업장)

점검일자 : 2018. 2. 27.(화)

1. 확인대상

대 상 명	*****************			전화번호	02）739 - 8673
소 재 지	*************	대표자	롯데건설	주 용 도	아 파 트
건물구조	**************************** (공정률 : 49% 완공일(예정) : 2018.12.31.)			소방안전관리자	문경현 (*************)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 임시소방시설 등 관리상태 적정함 (대형소화기 4, 소형소화전 350)
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 골조공사,전기,배관설비 용접시 119신고토록 독려 및 안전관리자 방화관리 철저토록 지도함	-콘크리트 양생용슈탄,열풍기(등유 320리터)안전관리 당부함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 대로변에 위치하고 있어 특수차 등 소방차량 부서 및 소방활동 용이함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 공사책임자 등에게 공사장 안전수칙 철저 이행으로 안전사고 철저 지도함.

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경   성 명   유 종 봉    (인)

결재	구급팀장		예방과장
	유종봉		02/27 代이종문
협조	이창희