함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-779(2018.1.30.)호 “2018년 소방용수 운영계획 알림”

다. 재난관리과-1559(2018.2.26.)호 “2018년 상반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획 보고(알림)”

2. 위와 관련 우리안전센터에서는 해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 일제점검(노후소화전 점검) 계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2018. 3. 1. ~ 3. 31.(1개월 간) - 세부계획은 붙임 참조

1팀		2팀		3팀
조사일시	출동대기팀	조사일시	출동대기팀	조사일시	출동대기팀
03.21(수) 14:00~18:00	3팀 (당일야간근무)	03.07(수) 14:00~18:00	1팀 (당일야간근무)	03.14(수) 14:00~18:00	2팀 (당일야간근무)
03.22(목) 14:00~18:00	2팀 (당일야간근무)	03.08(목) 14:00~18:00	3팀 (당일야간근무)	03.15(목) 14:00~18:00	1팀 (당일야간근무)
03.23(금) 14:00~18:00	3팀 (당일야간근무)	03.09(금) 14:00~18:00	1팀 (당일야간근무)	03.16(금) 14:00~18:00	2팀 (당일야간근무)

나. 점검대상 : 총 612개소

※ 소방용수시설(공설) 593, 비상소화장치 16, 급수탑 2, 비상소방용수 1

다. 조 사 자 : 효과적인 조사를 위하여 당일 야간근무자 출동대기 조치 후 해당일 주간근무자가 일제조사 실시.

라. 점검내용

1) 소방용수 출수확인등 정밀기능점검 및 작동시험

2) 비상소방용수시설 변동현황 파악

3) 노면표시 및 조명블럭 실태조사

4) 비상소화장치함 내부 적재비품 및 이상유·무 확인

5) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 주차구획선 확인

붙임  1. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검 일정 1부.

2. 2018.소방용수시설 일제조사 결과서(상반기) 1부.

3. 85. 노면표시 및 조명블럭 불량 대상(양식) 1부.

4. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비계획 1부.  끝.

담당자	정재관		1팀장	심문섭		센터장	02/27 김병철
협조자
시행	독산119안전센터-958	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 386	/
전화	02-869-1119	/전송	02-853-0119	/	jfk911@seoul.go.kr	/	대시민공개