		서부수도사업소
CU********7*******A08***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	포장도로 굴착복구 의뢰민원 해소 (역촌동 9-52)

상기 굴착복구 민원에 대하여 현장을 조사하고 그 조치결과를 아래와 같이 보고합니다.

공 사 명		굴착 구간	********
굴착 일시	2018 년 02 월 08 일	시공 업체
위 치	*****************
조사 내용	현장조사결과 ********** 주계량기와 건물 사이 굴착부분 복구가 안된것이 확인 (**********에서 옥내누수복구공사를 시행하고 누수감액 받은 기록이 있음)
조치 결과	주계량기 안쪽 사유지내 수도배관 공사로 인한 굴착이므로 해당 수요가(**********)에서 자체적으로 처리해야 함을 안내드림

끝.

주무관							박새롬				시설관리팀장					이준호					시설관리과장					02/27 김홍준
협조자
시행			시설관리과-4633										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3695							/전송			3146-3739					/														/	부분공개(6)