	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제목	특고압변압기 운영현황 제출

1. 기전설비과-1554(2018. 2. 22)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 우리사업소에서 사용중인 특고압변압기 운영현황을 붙임과

같이 제출합니다.

▢ 특고압변압기 현황

시설명	수전전압	용량(KVA)	형식	제작년도	비 고
노량진배수지	22.9KV	7000 × 2대	유입	2001
낙성대배수지	22.9KV	1500 × 2대	몰드	2016

붙임 : 1. 특고압변압기 운영실태 양식 1부.

2. 시헙성적서 및 제작지침서(낙성대배수지) 1부. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	배승철		기전팀장	윤덕묵		시설관리과장	02/27 김기상
협조자
시행	시설관리과-4882	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-4617	/전송	02)3146-4639	/	skybsc@seoul.go.kr	/	부분공개(5)