화재취약대상 간부 현장확인 결과(열림교회 건물)

검사일시 : 2018.2.27.(화)

1. 확인대상

대 상 명	열림교회 건물			전화번호	소장권순택 ************* 사무실 070-7702-3486
소 재 지	성산동 40-1	대표자	이 인 선	주 용 도	종교시설
건물구조	철근콘크리트조, 5/2층 연면적 5,586㎡			소방안전관리자	과장 최병수 *************

2. 기본 확인사항                   공정률 90% / 교육인원 :  3 명

확인구분	주요 확인결과	조치사항 (현지시정)
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	공사장 임시소방시설 설치상태 적정함	대형소화기, 소형소화기 휴대용확성기
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	방화관리 실시하고 있음	내부 내장공사시 융단, 용접 안전관리 철저 및 불티 안전조치 철저 당부
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	도로변에 인접함	소방차량 주진입로 불법주차 및 장애물설치 없도록 당부함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	관리소장 및 안전관리자 안전관리 적정수행됨 (2018.3월말 준공예정)	공사장내 정리정돈철저(내장재등) 공사장 종사자에 대한 교육철저 혹한기 화기취급 단속 강화토록 지도함

결재	대응총괄팀장		예방과장
	김상현		02/27 임한선
협조	조애정