지침 비정상 현장확인 결과보고서

등록번호	요금과-3158

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	윤영숙	백형기	02/27 백대현

	우리 사업소 관내 ******************* 수용가의 계량기(천단위비정상)고장으로 인하여 현장조사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018. 02. 27.
보고자 : 6급 성명 : 윤영숙

□ 수전내역

주 소	성명	관리번호	업종	구경	전년2월지침 (사용량)	10월지침 (사용량)	9월지침 (사용량)	당월지침 (사용량)
********** ******	***	*********	가정용	15mm	899 (40㎥)	1087 (37㎥)	1050 (37㎥)	5122 (4035㎥)

□ 급수사용실태 확인사항

옥내 누수 등 격증요인 없음,

□ 현장조사 내용

상기 수전은 현장조사 확인 결과 누수사실이나 특별한 격증, 격감 사유가 없음에도 전월지침1050⇒37㎥에서 당월지침(02/24일)5122⇒4035㎥으로 천단위 비정상으로 확인함.

□ 조사자 의견

2018년 03월납기 사용량은 누수사실 등 특이사항이 없고 따로붙임과 같이 현장조사결과 계량기 천단위지침 비정상으로 판단되어 3월납기 사용량(37㎥) 전월 사용량으로 부과하고 계량기를 교체의뢰 하고자 합니다.

따로붙임 : 수용가내역서 및 계량기 사진 각1부. 끝.