	서울특별시중랑물재생센터
수신	서울특별시성동구도시관리공단이사장
(경유)
제목	성동구재활용선별장 특고압 인입 가공선로 교차지점 이격거리 확보 검토요청 회신

1. 성동구도시관리공단 환경개선팀-483(2018.2.27.)호와 관련입니다.

2. 센터 특고압 가공선로와 성동구재활용선별장 특고압 가공선로 이격거리 부족건에 대하여 전기설비기술기준 판단기준에 따라 이격거리 확보가 필요함을 알려드립니다.

3. 특히 해당 특고압 가공선로를 임시전력으로 2018.3.14.(수)~3.16.(금)까지 사용할 예정으로 안전한 전기사용을 위한 전선로 이격 확보 및 절연캡 등 적절한 조치를 취해 주시기 바라며, 작업일자 등은 우리 센터 작업일정 등을 고려하여 사전 협의하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러 우리 센터도 임시사용 이전에 가공전선로 이도 조정 및 절연캡 보완 등을   조치할 예정임을 알려드립니다.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	정삼모		시설보수과장	02/27 윤승범
협조자	전문관	주상일
시행	시설보수과-937	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 용답동(서울시중랑물재생센터 시설보수과)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2562	/전송	02-2211-2579	/	sam-mo@seoul.go.kr	/	대시민공개