화재발생대상 현장확인 결과보고서

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	황호실	신호칠	엄재화	02/27 김상곤

문서번호	예방과-3360

	예방과-3047(‘18.2.22.)호「다중이용업소 화재발생 대상 현장확인 계획(*********」와 관련하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 2018. 2. 27.
보고자 : ******* *******

확 인 내 용
건 명	다중이용업소 화재발생대상 현장확인 결과 보고[*********]
확인일	2018. 2. 27.(화).
내용	1. 대 상 : ********* 2. 주 소 : ********** 3. 건물구조 : 양식 R/C조 3/1층 연면적 768.60㎡ 중 지상2층 194.16㎡ 사용 4. 영 업 주 : *** 5. 피해상황 : **************** 6. 확인내용 가. 화재이후 내부수리 등으로 구조변경 여부 나. 안전시설등 완비증명서 재발급(신규) 필요여부 등 7. 확인결과 가. 화재장소는 2층 식당외부 난간에 설치된 전선피복 화재이며, 현지확인 시 복구 완료되었음. 나. 다중이용업소 내부와 관계없으며 구조변경 사항은 없음. 8. 확인자 의견 ○ 2층 영업장 외부 난간에 설치된 전선피복 화재로 안전시설등 완비증명서 재발급(신규) 대상에 해당하지 않는 것으로 판단됨. ○ 기타 소방시설(비상구 등) 확인한 바 기타 특이사항 없음. 끝.