서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획보고(난곡)

1. 재난관리과-1335(2018.02.23.)호 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(알림)』와 관련입니다.

2. 위와 관련 2018년 3월 중 난곡 119안전센터 상반기 소방용수시설 일제 점검(정밀조사)·정비를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2018. 3. 13. ~ 3. 30.(기간 중 12일간)

나. 점검대상 : 총 617개소(소화전 575, 저수조 2, 급수탑 1, 비소39개소)

다. 점검방법 : 야간근무자 조기출근 및 주간근무자 오후 일제조사 실시

구분	현장안전 책 임 관	담당지역	조 사 자
1팀	진압1팀장 표기승	조원동 (신림8동) 120개소 미성동 (신림11동) 80개소 비상소화장치 4개소	1조 소방위 표기승 소방위 김창덕 소방위 이광섭 소방교 김대홍	2조 소방위 안태희 소방위 황광선 소방장 김영석 소방장 하민식 소방교 유승휘
2팀	진압2팀장 양근배	난곡동 (신림3동) 104개소 미성동 (신림12동) 85개소 비상소화장치 15개소	1조 소방위 양근배 소방위 유재성 소방교 문성수 소방교 전준양	2조 소방위 이시행 소방교 부정훈 소방교 장세진 소방사 원동현 소방사 구효준
3팀	진압3팀장 이민수	난향동 (신림7동) 86개소 난곡동 (신림13동) 103개소 비상소화장치 20개소	1조 소방위 이민수 소방장 정재영 소방장 성성진 소방장 이인섭	2조 소방위 이종만 소방장 윤웅종 소방교 신승오 소방교 김도윤 소방사 김정민

라. 추진사항

□ 소방용수시설 조사 및 점검

○ 공설 소방용수시설 : 578개소

○ 비상소화장치시설 : 39개소(임시철거 및 사용불능 2개소 포함)

□ 주차구획선 내 소화전 설치여부 조사

○ 소방용수시설 주변5M이내 주차구획선 여부

○ 주차구획선 내 소화전 설치여부

□ 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악

○ 각 팀별 일제점검시 병행 파악하여 대상제출(붙임참조)

※팀별 도색(20개소), 보온(5개소)

※ 2017년도 도색 보온대상 중복 파악 주의

□ 소방차통행로 노면표시 및 태양광조명블럭 보수여부 조사 : 4개소

○ 노면표시 황색도료 벗겨짐 여부

○ 태양광 블록 파손 여부 등

□ 노후소화전(30년 이상) 점검 : 3개소(538호,627호,631호)

마. 조사결과보고(재난관리과) : 2018. 4. 4.(수) 기한

붙 임   1. 2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획(난곡) 1부.

2. 2018년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정 1부.

3. 2018년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과서 1부.

4. 소방차통행로 노면표시 및 태양광조명등 현장확인(서식) 1부.

5. 소방용수시설 도색 및 보온대상 (서식) 1부.

6. 표찰 발견보고(서식) 1부.

7. 주차구획선 구획(서식) 1부.

8. 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치 보고 서식 1부.

9. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
★담당자	김대홍		진압1팀장	표기승		119안전센터장	02/27 권형구
협조자
시행	난곡119안전센터-833	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화		/전송	02-839-3119	/		/	대시민공개