		성동소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 발급(성수동2가 344-5)/비감리/용도변경)에 따른 소방활동 자료조사 결과 보고

1. 예방과-1806(2018.2.9.)호 「소방시설 완공검사 증명서 발급 알림(성수동2가 344-5건물/비감리/용도변경」과 관련입니다.

2. 위와관련 우리119안전센터 관내 소방시설 완공필증 교부 대상에 대한 소방   활동자료조사 소방활동자료조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사대상 및 조사일시

대상명	주소	건물구조	업종	조사일자	조사자
정화건물	성동구 성수동2가 344-5	양식 RC조 4/2층 연면적 1,577.17㎡	복합	2018.2.21	위. 정종필 사. 이요한

나. 조치사항

◯ 119행정정보시스템의 소방대상물 전산입력 완료

◯ 관계인에게 소방시설 완공검사 증명서 발급 관련 유의사항 및 소방시설 관리        요령 등 건물 소방안전관리 철저토록 지도

붙임 : 1. 소방활동자료조사서 1부.

2. 소방활동정보카드 1부.  끝.

							성수119안전센터장
담당자							정종필			진압3팀장					허은					119안전센터장					02/27 나종성
협조자
시행			성수119안전센터-875									(						)		접수											(						)
우	04777					서울특별시 성동구 뚝섬로 452 성수119안전센터															/
전화		2291-1119						/전송			2297-3119					/	maverick@seoul.go.kr												/	부분공개(6)